## Sheet1
附表：城市管网末梢水第四季度水质检验结果
序号 | 水质监测点 | 水质 类型 | 检验项目和检验结果
|  |  | 菌落总数(CFU/ml，限值100) | 总大肠菌群(MPN/100ml，不得检出) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml， 不得检出) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml ，不得检出) | 砷(0.01mg/L) | 镉(0.005mg/L) | 铬 (六价) (0.05mg/L) | 铅(0.01mg/L) | 汞(0.001mg/L) | 硒(0.01mg/L) | 氰化物(0.05mg/L) | 氟化物(1.0mg/L) | 硝酸盐 (以N计) (10mg/L) | 三氯甲烷(0.06mg/L) | 四氯化碳(0.002mg/L) | 色度 （ 15） | 浑浊度(1NTU) | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | pH值 （不小于6.5且不大于8.5） | 铝(0.2mg/L) | 铁(0.3mg/L) | 锰(0.1mg/L) | 铜(1.0mg/L) | 锌(1.0mg/L) | 氯化物(250mg/L) | 硫酸盐(250mg/L) | 溶解性总固体(1000mg/L) | 总硬度(450mg/L) | 耗氧量(3mg/L) | 挥发性酚(0.002mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(0.3mg/L) | 游离氯 (出厂水：≥0.3mg/L且≤4mg/L；末梢水：≥0.05mg/L) | 氨氮（以N计）(0.5mg/L)
1 | 城南水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0096 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.19 | 0.88 | 0.0057 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.61 | 0.13 | 0.011 | 0.00093 | ＜0.001 | ＜0.003 | 13.4 | 13.0 | 122 | 98.5 | 1.52 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.58 | ＜0.02
2 | 城北水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0074 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.20 | 1.10 | 0.0027 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.48 | 0.089 | 0.010 | 0.0028 | ＜0.001 | ＜0.003 | 11.6 | 15.0 | 126 | 101.5 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.31 | ＜0.02
3 | 江东水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0091 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.18 | 0.90 | 0.0044 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.51 | 0.12 | 0.013 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.0098 | 8.80 | 13.0 | 120 | 97.9 | 1.00 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.55 | ＜0.02
4 | 江东水厂苏州湾分厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0061 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 0.89 | 0.0037 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.46 | 0.087 | 0.015 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.011 | 9.79 | 13.1 | 124 | 100.9 | 0.80 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.41 | ＜0.02
5 | 演武坪水厂 | 出厂水 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0059 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.21 | 1.56 | 0.0029 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.34 | 0.053 | 0.010 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 18.4 | 18.3 | 130 | 104.5 | 0.32 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.50 | ＜0.02
6 | 市十七中 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0032 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 0.86 | 0.013 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.62 | 无 | 无 | 7.71 | 0.048 | 0.042 | 0.0015 | ＜0.001 | 0.027 | 8.98 | 12.9 | 121 | 98.7 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.10 | ＜0.02
7 | 三角线加油站 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0085 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.18 | 0.87 | 0.0077 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.09 | 0.11 | 0.022 | ＜0.0008 | 0.0027 | 0.0058 | 8.70 | 12.7 | 120 | 97.9 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.20 | ＜0.02
8 | 九二二医院 | 末梢水 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0085 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.18 | 0.88 | 0.0071 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.68 | 无 | 无 | 7.82 | 0.12 | 0.013 | 0.0010 | ＜0.001 | 0.027 | 8.81 | 12.7 | 119 | 96.1 | 0.40 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.40 | ＜0.02
9 | 市铁一中学新校区 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0091 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.19 | 0.82 | 0.018 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.53 | 无 | 无 | 7.88 | 0.089 | 0.016 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.010 | 9.15 | 13.2 | 123 | 100.3 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.05 | ＜0.02
10 | 南方大厦 | 末梢水 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0043 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.21 | 1.57 | 0.0055 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.52 | 0.12 | 0.016 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.0063 | 18.2 | 18.3 | 134 | 107.7 | 0.96 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.34 | ＜0.02
11 | 衡阳市CDC | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0060 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.20 | 1.25 | 0.012 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.44 | 0.057 | 0.022 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 15.8 | 15.8 | 124 | 99.7 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.09 | ＜0.02
12 | 衡阳东站 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0099 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.0088 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.18 | 0.84 | 0.017 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.86 | 无 | 无 | 7.39 | 0.10 | 0.017 | 0.00087 | 0.0016 | 0.013 | 9.14 | 13.0 | 127 | 103.7 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.58 | ＜0.02
13 | 衡阳师范学院 东校区 | 末梢水 | 11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0097 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.18 | 0.84 | 0.016 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.73 | 无 | 无 | 7.52 | 0.094 | 0.016 | ＜0.0008 | 0.0032 | 0.0076 | 9.14 | 13.0 | 124 | 101.3 | 0.24 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.41 | ＜0.02
14 | 白沙洲工业园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0092 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.17 | 0.87 | 0.0096 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.44 | 无 | 无 | 7.02 | 0.12 | 0.014 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.0031 | 8.91 | 12.6 | 119 | 96.9 | 0.67 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.42 | ＜0.02
15 | 职业中专 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.0097 | 0.0088 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.0011 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.17 | 0.86 | 0.0076 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.79 | 无 | 无 | 7.84 | 0.10 | 0.021 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.0096 | 13.2 | 12.9 | 126 | 102.3 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.38 | ＜0.02
16 | 江雁机械厂 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0055 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.21 | 1.05 | 0.0073 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.75 | 0.088 | 0.085 | 0.0048 | ＜0.001 | 0.030 | 11.5 | 14.7 | 123 | 99.5 | 0.51 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.27 | ＜0.02
17 | 湖南环境生物学院职业技术学院北校区 | 末梢水 | 9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0056 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00037 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.20 | 1.11 | 0.0048 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.77 | 无 | 无 | 7.48 | 0.073 | 0.013 | 0.0031 | 0.0016 | 0.0031 | 12.1 | 15.3 | 125 | 101.1 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.17 | ＜0.02
18 | 石鼓区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0054 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.0011 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.21 | 1.17 | 0.0044 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.56 | 无 | 无 | 7.32 | 0.069 | 0.053 | 0.0049 | ＜0.001 | 0.017 | 12.8 | 15.8 | 123 | 99.3 | 0.86 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.18 | ＜0.02
19 | 市中医院 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0051 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.20 | 0.16 | 0.0077 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.00 | 0.067 | 0.029 | 0.0011 | ＜0.001 | 0.054 | 16.0 | 15.1 | 123 | 98.3 | 0.54 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.41 | ＜0.02
20 | 松木工业园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0078 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.20 | 0.93 | 0.0094 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.26 | 0.092 | 0.018 | 0.0015 | ＜0.001 | 0.016 | 9.78 | 13.6 | 123 | 99.7 | 0.45 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.33 | ＜0.02
21 | 银泰花苑 | 末梢水 | 13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0095 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.19 | 0.84 | 0.011 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.78 | 无 | 无 | 7.63 | 0.13 | 0.020 | 0.0017 | ＜0.001 | 0.0054 | 12.8 | 12.9 | 118 | 95.3 | 0.40 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.34 | ＜0.02
22 | 雁峰区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0095 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.17 | 0.84 | 0.0072 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.11 | 0.093 | 0.018 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 12.7 | 12.6 | 120 | 97.1 | 0.29 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.31 | ＜0.02
23 | 火车西站 | 末梢水 | 25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0042 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.20 | 1.41 | 0.0050 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.80 | 无 | 无 | 7.57 | 0.064 | 0.037 | 0.0062 | ＜0.001 | 0.013 | 18.7 | 17.1 | 126 | 100.9 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.12 | ＜0.02
24 | 南湖公园 | 末梢水 | 9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0095 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.18 | 0.87 | 0.013 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.52 | 无 | 无 | 7.00 | 0.095 | 0.012 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 13.6 | 13.1 | 126 | 102.5 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.20 | ＜0.02
25 | 康馨苑 | 末梢水 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0097 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.20 | 0.91 | 0.011 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.56 | 无 | 无 | 7.03 | 0.11 | 0.018 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.0047 | 13.1 | 13.4 | 121 | 97.3 | 0.35 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.28 | ＜0.02
26 | 华新汽车站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0094 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.18 | 0.94 | 0.011 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.37 | 无 | 无 | 7.01 | 0.11 | 0.014 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 13.3 | 13.5 | 122 | 98.7 | 1.40 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.20 | ＜0.02
27 | 蒸湘区政府 | 末梢水 | 34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0032 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.20 | 1.40 | 0.0042 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.47 | 无 | 无 | 7.05 | 0.049 | 0.019 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.0061 | 17.6 | 17.2 | 123 | 97.3 | 1.44 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.12 | ＜0.02
28 | 船山实验中学 | 末梢水 | 29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0047 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.22 | 1.41 | 0.0082 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.00 | 0.051 | 0.017 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.018 | 17.7 | 17.1 | 119 | 94.2 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.12 | ＜0.02
29 | 维也纳酒店 （南华大学店） | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0061 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.21 | 1.37 | 0.0068 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.01 | 0.062 | 0.019 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.017 | 17.5 | 16.9 | 121 | 96.3 | 1.17 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.09 | ＜0.02
30 | 雁军大厦 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0056 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.20 | 1.33 | 0.0060 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.36 | 无 | 无 | 7.09 | 0.075 | 0.020 | 0.00087 | ＜0.001 | ＜0.003 | 16.5 | 16.5 | 127 | 101.8 | 0.45 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.40 | ＜0.02
31 | 衡州大道与蒸水南路交界处加油站 | 末梢水 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0098 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.19 | 0.90 | 0.0098 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.43 | 无 | 无 | 7.00 | 0.11 | 0.031 | 0.00087 | ＜0.001 | 0.050 | 13.1 | 13.5 | 122 | 98.3 | 0.34 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.41 | ＜0.02
32 | 广州工务大修段 （桥隧大修车间） | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0050 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.17 | 0.84 | 0.0050 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.43 | 无 | 无 | 7.71 | 0.078 | 0.021 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.052 | 10.1 | 12.8 | 122 | 98.9 | 0.24 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.35 | ＜0.02
33 | 苗圃社区卫生服务中心 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0062 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.17 | 0.84 | 0.0081 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.43 | 无 | 无 | 7.71 | 0.074 | 0.019 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.11 | 10.4 | 12.9 | 122 | 99.3 | 0.24 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.38 | ＜0.02
34 | 衡阳五强动力有限责任公司 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0060 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00025 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.19 | 0.82 | 0.0073 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.81 | 无 | 无 | 7.91 | 0.077 | 0.028 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.18 | 9.38 | 12.8 | 124 | 101.5 | 0.24 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.19 | ＜0.02

## Sheet2
|  |  | 菌落总数(CFU/ml，限值100) | 总大肠菌群(MPN/100ml，不得检出) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml， 不得检出) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml ，不得检出) | 砷(0.01mg/L) | 镉(0.005mg/L) | 铬 (六价) (0.05mg/L) | 铅(0.01mg/L) | 汞(0.001mg/L) | 硒(0.01mg/L) | 氰化物(0.05mg/L) | 氟化物(1.0mg/L) | 硝酸盐 (以N计) (10mg/L) | 三氯甲烷(0.06mg/L) | 四氯化碳(0.002mg/L) | 色度 （ 15） | 浑浊度(1NTU) | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | pH值 （不小于6.5且不大于8.5） | 铝(0.2mg/L) | 铁(0.3mg/L) | 锰(0.1mg/L) | 铜(1.0mg/L) | 锌(1.0mg/L) | 氯化物(250mg/L) | 硫酸盐(250mg/L) | 溶解性总固体(1000mg/L) | 总硬度(450mg/L) | 耗氧量(3mg/L) | 挥发性酚(0.002mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(0.3mg/L) | 游离氯 (出厂水：≥0.3mg/L且≤4mg/L；末梢水：≥0.05mg/L) | 氨氮（以N计）(0.5mg/L)
1 | 城南水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0096 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.19 | 0.88 | 0.0057 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.61 | 0.13 | 0.011 | 0.00093 | ＜0.001 | ＜0.003 | 13.4 | 13.0 | 122 | 98.5 | 1.52 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.58 | ＜0.02
2 | 城北水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0074 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.20 | 1.10 | 0.0027 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.48 | 0.089 | 0.010 | 0.0028 | ＜0.001 | ＜0.003 | 11.6 | 15.0 | 126 | 101.5 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.31 | ＜0.02
3 | 江东水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0091 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.18 | 0.90 | 0.0044 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.51 | 0.12 | 0.013 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.0098 | 8.80 | 13.0 | 120 | 97.9 | 1.00 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.55 | ＜0.02
4 | 江东水厂苏州湾分厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0061 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 0.89 | 0.0037 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.46 | 0.087 | 0.015 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.011 | 9.79 | 13.1 | 124 | 100.9 | 0.80 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.41 | ＜0.02
5 | 演武坪水厂 | 出厂水 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0059 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.21 | 1.56 | 0.0029 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.34 | 0.053 | 0.010 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 18.4 | 18.3 | 130 | 104.5 | 0.32 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.50 | ＜0.02
6 | 市十七中 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0032 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 0.86 | 0.013 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.62 | 无 | 无 | 7.71 | 0.048 | 0.042 | 0.0015 | ＜0.001 | 0.027 | 8.98 | 12.9 | 121 | 98.7 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.10 | ＜0.02
7 | 三角线加油站 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0085 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.18 | 0.87 | 0.0077 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.09 | 0.11 | 0.022 | ＜0.0008 | 0.0027 | 0.0058 | 8.70 | 12.7 | 120 | 97.9 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.20 | ＜0.02
8 | 九二二医院 | 末梢水 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0085 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.18 | 0.88 | 0.0071 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.68 | 无 | 无 | 7.82 | 0.12 | 0.013 | 0.0010 | ＜0.001 | 0.027 | 8.81 | 12.7 | 119 | 96.1 | 0.40 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.40 | ＜0.02
9 | 市铁一中学新校区 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0091 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.19 | 0.82 | 0.018 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.53 | 无 | 无 | 7.88 | 0.089 | 0.016 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.010 | 9.15 | 13.2 | 123 | 100.3 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.05 | ＜0.02
10 | 南方大厦 | 末梢水 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0043 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.21 | 1.57 | 0.0055 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.52 | 0.12 | 0.016 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.0063 | 18.2 | 18.3 | 134 | 107.7 | 0.96 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.34 | ＜0.02
11 | 衡阳市CDC | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0060 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.20 | 1.25 | 0.012 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.44 | 0.057 | 0.022 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 15.8 | 15.8 | 124 | 99.7 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.09 | ＜0.02
12 | 衡阳东站 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0099 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.0088 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.18 | 0.84 | 0.017 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.86 | 无 | 无 | 7.39 | 0.10 | 0.017 | 0.00087 | 0.0016 | 0.013 | 9.14 | 13.0 | 127 | 103.7 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.58 | ＜0.02
13 | 衡阳师范学院 东校区 | 末梢水 | 11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0097 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.18 | 0.84 | 0.016 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.73 | 无 | 无 | 7.52 | 0.094 | 0.016 | ＜0.0008 | 0.0032 | 0.0076 | 9.14 | 13.0 | 124 | 101.3 | 0.24 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.41 | ＜0.02
14 | 白沙洲工业园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0092 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.17 | 0.87 | 0.0096 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.44 | 无 | 无 | 7.02 | 0.12 | 0.014 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.0031 | 8.91 | 12.6 | 119 | 96.9 | 0.67 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.42 | ＜0.02
15 | 职业中专 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.0097 | 0.0088 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.0011 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.17 | 0.86 | 0.0076 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.79 | 无 | 无 | 7.84 | 0.10 | 0.021 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.0096 | 13.2 | 12.9 | 126 | 102.3 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.38 | ＜0.02
16 | 江雁机械厂 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0055 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.21 | 1.05 | 0.0073 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.75 | 0.088 | 0.085 | 0.0048 | ＜0.001 | 0.030 | 11.5 | 14.7 | 123 | 99.5 | 0.51 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.27 | ＜0.02
17 | 湖南环境生物学院职业技术学院北校区 | 末梢水 | 9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0056 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00037 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.20 | 1.11 | 0.0048 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.77 | 无 | 无 | 7.48 | 0.073 | 0.013 | 0.0031 | 0.0016 | 0.0031 | 12.1 | 15.3 | 125 | 101.1 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.17 | ＜0.02
18 | 石鼓区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0054 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.0011 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.21 | 1.17 | 0.0044 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.56 | 无 | 无 | 7.32 | 0.069 | 0.053 | 0.0049 | ＜0.001 | 0.017 | 12.8 | 15.8 | 123 | 99.3 | 0.86 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.18 | ＜0.02
19 | 市中医院 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0051 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.20 | 0.16 | 0.0077 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.00 | 0.067 | 0.029 | 0.0011 | ＜0.001 | 0.054 | 16.0 | 15.1 | 123 | 98.3 | 0.54 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.41 | ＜0.02
20 | 松木工业园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0078 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.20 | 0.93 | 0.0094 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.26 | 0.092 | 0.018 | 0.0015 | ＜0.001 | 0.016 | 9.78 | 13.6 | 123 | 99.7 | 0.45 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.33 | ＜0.02
21 | 银泰花苑 | 末梢水 | 13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0095 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.19 | 0.84 | 0.011 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.78 | 无 | 无 | 7.63 | 0.13 | 0.020 | 0.0017 | ＜0.001 | 0.0054 | 12.8 | 12.9 | 118 | 95.3 | 0.40 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.34 | ＜0.02
22 | 雁峰区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0095 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.17 | 0.84 | 0.0072 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.11 | 0.093 | 0.018 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 12.7 | 12.6 | 120 | 97.1 | 0.29 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.31 | ＜0.02
23 | 火车西站 | 末梢水 | 25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0042 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.20 | 1.41 | 0.0050 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.80 | 无 | 无 | 7.57 | 0.064 | 0.037 | 0.0062 | ＜0.001 | 0.013 | 18.7 | 17.1 | 126 | 100.9 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.12 | ＜0.02
24 | 南湖公园 | 末梢水 | 9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0095 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.18 | 0.87 | 0.013 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.52 | 无 | 无 | 7.00 | 0.095 | 0.012 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 13.6 | 13.1 | 126 | 102.5 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.20 | ＜0.02
25 | 康馨苑 | 末梢水 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0097 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.20 | 0.91 | 0.011 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.56 | 无 | 无 | 7.03 | 0.11 | 0.018 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.0047 | 13.1 | 13.4 | 121 | 97.3 | 0.35 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.28 | ＜0.02
26 | 华新汽车站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0094 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.18 | 0.94 | 0.011 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.37 | 无 | 无 | 7.01 | 0.11 | 0.014 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 13.3 | 13.5 | 122 | 98.7 | 1.40 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.20 | ＜0.02
27 | 蒸湘区政府 | 末梢水 | 34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0032 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.20 | 1.40 | 0.0042 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.47 | 无 | 无 | 7.05 | 0.049 | 0.019 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.0061 | 17.6 | 17.2 | 123 | 97.3 | 1.44 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.12 | ＜0.02
28 | 船山实验中学 | 末梢水 | 29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0047 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.22 | 1.41 | 0.0082 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.00 | 0.051 | 0.017 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.018 | 17.7 | 17.1 | 119 | 94.2 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.12 | ＜0.02
29 | 维也纳酒店 （南华大学店） | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0061 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.21 | 1.37 | 0.0068 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.01 | 0.062 | 0.019 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.017 | 17.5 | 16.9 | 121 | 96.3 | 1.17 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.09 | ＜0.02
30 | 雁军大厦 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0056 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.20 | 1.33 | 0.0060 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.36 | 无 | 无 | 7.09 | 0.075 | 0.020 | 0.00087 | ＜0.001 | ＜0.003 | 16.5 | 16.5 | 127 | 101.8 | 0.45 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.40 | ＜0.02
31 | 衡州大道与蒸水南路交界处加油站 | 末梢水 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0098 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.19 | 0.90 | 0.0098 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.43 | 无 | 无 | 7.00 | 0.11 | 0.031 | 0.00087 | ＜0.001 | 0.050 | 13.1 | 13.5 | 122 | 98.3 | 0.34 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.41 | ＜0.02
32 | 广州工务大修段 （桥隧大修车间） | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0050 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.17 | 0.84 | 0.0050 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.43 | 无 | 无 | 7.71 | 0.078 | 0.021 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.052 | 10.1 | 12.8 | 122 | 98.9 | 0.24 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.35 | ＜0.02
33 | 苗圃社区卫生服务中心 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0062 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.17 | 0.84 | 0.0081 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.43 | 无 | 无 | 7.71 | 0.074 | 0.019 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.11 | 10.4 | 12.9 | 122 | 99.3 | 0.24 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.38 | ＜0.02
34 | 衡阳五强动力有限责任公司 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0060 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00025 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.19 | 0.82 | 0.0073 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.81 | 无 | 无 | 7.91 | 0.077 | 0.028 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.18 | 9.38 | 12.8 | 124 | 101.5 | 0.24 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.19 | ＜0.02