## Sheet1
附表：城市管网末梢水第一季度水质检验结果
序号 | 水质监测点 | 水质 类型 | 检验项目和检验结果
|  |  | 菌落总数(CFU/ml，限值100) | 总大肠菌群(MPN/100ml，不得检出) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml， 不得检出) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml ，不得检出) | 砷(0.01mg/L) | 镉(0.005mg/L) | 铬 (六价) (0.05mg/L) | 铅(0.01mg/L) | 汞(0.001mg/L) | 硒(0.01mg/L) | 氰化物(0.05mg/L) | 氟化物(1.0mg/L) | 硝酸盐 (以N计) (10mg/L) | 三氯甲烷(0.06mg/L) | 四氯化碳(0.002mg/L) | 色度 （ 15） | 浑浊度(1NTU) | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | pH值 （不小于6.5且不大于8.5） | 铝(0.2mg/L) | 铁(0.3mg/L) | 锰(0.1mg/L) | 铜(1.0mg/L) | 锌(1.0mg/L) | 氯化物(250mg/L) | 硫酸盐(250mg/L) | 溶解性总固体(1000mg/L) | 总硬度(450mg/L) | 耗氧量(3mg/L) | 挥发性酚(0.002mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(0.3mg/L) | 游离氯 (出厂水：≥0.3mg/L且≤4mg/L；末梢水：≥0.05mg/L) | 氨氮（以N计）(0.5mg/L)
1 | 城南水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0036 | 0.00050 | ＜0.004 | 0.0011 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.56 | 0.0030 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.20 | 无 | 无 | 7.65 | 0.084 | 0.019 | 0.012 | ＜0.001 | ＜0.003 | 19.8 | 17.9 | 139 | 117.4 | 0.09 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.55 | ＜0.02
2 | 城北水厂 | 出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0024 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00045 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.56 | 0.0072 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.61 | 0.086 | 0.013 | 0.0088 | ＜0.001 | ＜0.003 | 11.6 | 17.6 | 137 | 116.4 | 0.62 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.50 | ＜0.02
3 | 江东水厂 | 出厂水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0059 | 0.00042 | ＜0.004 | 0.00055 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.64 | 0.0034 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.23 | 无 | 无 | 7.59 | 0.074 | 0.016 | 0.0055 | 0.0011 | ＜0.003 | 8.53 | 16.6 | 136 | 116 | 0.70 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.44 | ＜0.02
4 | 江东水厂苏州湾分厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0029 | 0.00050 | ＜0.004 | 0.0015 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.59 | 0.0028 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.65 | 0.093 | 0.018 | 0.0045 | ＜0.001 | ＜0.003 | 10.6 | 16.6 | 138 | 118.8 | 1.34 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.50 | ＜0.02
5 | 演武坪水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0045 | 0.00044 | ＜0.004 | 0.00067 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.71 | 0.0018 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.16 | 无 | 无 | 7.59 | 0.067 | 0.011 | 0.0074 | ＜0.001 | ＜0.003 | 13.2 | 18.0 | 141 | 119.8 | 0.25 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.50 | ＜0.02
6 | 市十七中 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0015 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.61 | 0.0038 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.56 | 无 | 无 | 7.66 | 0.024 | 0.017 | 0.0024 | ＜0.001 | ＜0.003 | 10.5 | 16.7 | 139 | 119.6 | 0.02 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.43 | ＜0.02
7 | 三角线加油站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0062 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00036 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.57 | 0.0048 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.40 | 无 | 无 | 7.71 | 0.057 | 0.069 | 0.0062 | ＜0.001 | ＜0.003 | 8.54 | 17.0 | 139 | 119.2 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.23 | ＜0.02
8 | 九二二医院 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0058 | 0.00041 | ＜0.004 | 0.00079 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.68 | 0.0031 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.43 | 无 | 无 | 7.78 | 0.061 | 0.022 | 0.0063 | 0.0011 | 0.0030 | 8.67 | 16.8 | 126 | 107.1 | 0.49 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.46 | ＜0.02
9 | 市铁一中学新校区 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0017 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.61 | 0.0037 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.49 | 无 | 无 | 7.76 | 0.033 | 0.018 | 0.0033 | ＜0.001 | ＜0.003 | 10.5 | 16.7 | 137 | 117.6 | 0.79 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.46 | ＜0.02
10 | 南方大厦 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0046 | 0.00052 | ＜0.004 | 0.0022 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.66 | 0.0040 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.59 | 0.18 | 0.032 | 0.019 | 0.0034 | ＜0.003 | 13.1 | 17.3 | 134 | 114.2 | 1.01 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.30 | ＜0.02
11 | 衡阳市CDC | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0053 | 0.00042 | ＜0.004 | 0.00074 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.56 | 0.0062 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.59 | 0.075 | 0.020 | 0.0081 | ＜0.001 | ＜0.003 | 15.3 | 17.7 | 135 | 114.4 | 1.04 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.20 | ＜0.02
12 | 衡阳东站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0014 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00059 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.56 | 0.0051 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.56 | 无 | 无 | 7.73 | 0.022 | 0.013 | 0.0026 | ＜0.001 | ＜0.003 | 9.27 | 17.0 | 130 | 110.4 | 0.81 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.25 | ＜0.02
13 | 衡阳师范学院 东校区 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.57 | 0.0052 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.51 | 无 | 无 | 7.50 | 0.0093 | ＜0.001 | 0.0013 | ＜0.001 | ＜0.003 | 9.71 | 17.2 | 134 | 114.8 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.25 | ＜0.02
14 | 白沙洲工业园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0050 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00037 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.55 | 0.0032 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.42 | 无 | 无 | 7.56 | 0.060 | 0.018 | 0.0025 | ＜0.001 | 0.014 | 15.3 | 17.5 | 134 | 114.4 | 0.08 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.25 | ＜0.02
15 | 职业中专 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0060 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00022 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.66 | 0.0046 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.64 | 0.056 | 0.021 | 0.0033 | ＜0.001 | 0.014 | 9.49 | 17.2 | 140 | 119.3 | 0.51 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.42 | ＜0.02
16 | 江雁机械厂 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0033 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00043 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.64 | 0.0023 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.58 | 0.080 | 0.035 | 0.0095 | ＜0.001 | ＜0.003 | 10.1 | 18.6 | 140 | 118.8 | 1.17 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.10 | ＜0.02
17 | 湖南环境生物学院职业技术学院北校区 | 末梢水 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0039 | 0.00044 | ＜0.004 | 0.0023 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.61 | 0.0063 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.62 | 0.12 | 0.027 | 0.0050 | 0.0017 | ＜0.003 | 8.81 | 16.9 | 134 | 114.6 | 1.82 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.05 | ＜0.02
18 | 石鼓区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0042 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00026 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.61 | 0.0014 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.64 | 0.18 | 0.15 | 0.0054 | ＜0.001 | ＜0.003 | 9.63 | 17.6 | 135 | 115.4 | 1.04 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.10 | ＜0.02
19 | 市中医院 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0052 | 0.00042 | ＜0.004 | 0.0011 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.57 | 0.0068 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.62 | 0.092 | 0.025 | 0.0108 | 0.0017 | 0.023 | 16.1 | 17.7 | 139 | 118 | 0.21 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.25 | ＜0.02
20 | 松木工业园 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0037 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00057 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.64 | 0.0013 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.56 | 0.11 | 0.024 | 0.0076 | ＜0.001 | ＜0.003 | 9.79 | 18.0 | 133 | 113.2 | 1.15 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.10 | ＜0.02
21 | 银泰花苑 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0048 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00033 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.51 | 0.0067 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.48 | 无 | 无 | 7.63 | 0.067 | 0.025 | 0.0087 | 0.0014 | ＜0.003 | 18.8 | 17.5 | 130 | 108.7 | 0.43 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.36 | ＜0.02
22 | 雁峰区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0051 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00042 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.57 | 0.0047 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.38 | 无 | 无 | 7.58 | 0.062 | 0.018 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 18.2 | 17.7 | 138 | 117.4 | 0.08 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.55 | ＜0.02
23 | 火车西站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0043 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00033 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.58 | 0.0083 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.37 | 无 | 无 | 7.76 | 0.076 | 0.040 | 0.011 | ＜0.001 | ＜0.003 | 15.3 | 17.5 | 128 | 107.3 | 1.36 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.28 | ＜0.02
24 | 南湖公园 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0052 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00061 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.13 | 1.60 | 0.0038 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.40 | 无 | 无 | 7.78 | 0.096 | ＜0.001 | 0.012 | ＜0.001 | ＜0.003 | 16.1 | 18.1 | 135 | 114.8 | 0.08 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.18 | ＜0.02
25 | 康馨苑 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0056 | 0.00048 | ＜0.004 | 0.0018 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.58 | 0.0047 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.38 | 无 | 无 | 7.52 | 0.11 | 0.064 | 0.013 | 0.0013 | ＜0.003 | 17.2 | 17.9 | 138 | 116.5 | 0.09 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.24 | ＜0.02
26 | 华新汽车站 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0045 | 0.00041 | ＜0.004 | 0.00050 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.64 | 0.0049 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.40 | 无 | 无 | 7.37 | 0.073 | 0.043 | 0.0095 | ＜0.001 | 0.021 | 15.7 | 19.0 | 136 | 114.8 | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.17 | ＜0.02
27 | 蒸湘区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0043 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00036 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.71 | 0.0043 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.46 | 无 | 无 | 7.61 | 0.062 | 0.013 | 0.0055 | ＜0.001 | ＜0.003 | 13.4 | 18.6 | 138 | 117.2 | 0.70 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.33 | ＜0.02
28 | 市船山实验中学 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0045 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00030 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.71 | 0.0029 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.37 | 无 | 无 | 7.61 | 0.067 | 0.013 | 0.0066 | ＜0.001 | ＜0.003 | 12.9 | 18.0 | 139 | 118.4 | 0.02 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.25 | ＜0.02
29 | 维也纳酒店 （南华大学店） | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0047 | 0.00042 | ＜0.004 | 0.00076 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.70 | 0.0032 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.98 | 0.072 | 0.015 | 0.0074 | 0.0016 | ＜0.003 | 13.3 | 18.4 | 140 | 119.6 | 0.11 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.07 | ＜0.02
30 | 雁军大厦 | 末梢水 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0048 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00073 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.69 | 0.0025 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.71 | 0.15 | 0.14 | 0.0056 | ＜0.001 | ＜0.003 | 12.6 | 17.7 | 133 | 112.6 | 0.35 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.28 | ＜0.02
31 | 衡州大道与蒸水南路交界处中石化加油站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0057 | 0.00043 | ＜0.004 | 0.00055 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.57 | 0.0050 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.39 | 无 | 无 | 7.37 | 0.11 | 0.019 | 0.016 | 0.0011 | ＜0.003 | 17.4 | 18.2 | 139 | 117.4 | 0.02 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.62 | ＜0.02
32 | 广州工务大修段 （桥隧大修车间） | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0026 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.62 | 0.0037 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.37 | 无 | 无 | 7.69 | 0.014 | 0.023 | 0.0030 | ＜0.001 | ＜0.003 | 11.7 | 17.1 | 138 | 118 | 1.09 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.46 | ＜0.02
33 | 苗圃社区卫生服务中心 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0029 | 0.00077 | ＜0.004 | 0.0011 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.57 | 0.0040 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.57 | 0.063 | 0.036 | 0.0059 | 0.0012 | 0.083 | 11.2 | 16.8 | 138 | 118.8 | 0.54 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.38 | ＜0.02
34 | 衡阳五强动力有限责任公司 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0012 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00063 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.55 | 0.0042 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.36 | 无 | 无 | 7.65 | 0.044 | 0.025 | 0.0045 | ＜0.001 | 0.022 | 10.6 | 17.1 | 140 | 119.8 | 0.38 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.19 | ＜0.02