## Sheet1
附表：城市管网末梢水第二季度水质检验结果
序号 | 水质监测点 | 水质 类型 | 检验项目和检验结果
|  |  | 菌落总数(CFU/ml，限值100) | 总大肠菌群(MPN/100ml，不得检出) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml， 不得检出) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml ，不得检出) | 砷(0.01mg/L) | 镉(0.005mg/L) | 铬 (六价) (0.05mg/L) | 铅(0.01mg/L) | 汞(0.001mg/L) | 硒(0.01mg/L) | 氰化物(0.05mg/L) | 氟化物(1.0mg/L) | 硝酸盐 (以N计) (10mg/L) | 三氯甲烷(0.06mg/L) | 四氯化碳(0.002mg/L) | 色度 （ 15） | 浑浊度(1NTU) | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | pH值 （不小于6.5且不大于8.5） | 铝(0.2mg/L) | 铁(0.3mg/L) | 锰(0.1mg/L) | 铜(1.0mg/L) | 锌(1.0mg/L) | 氯化物(250mg/L) | 硫酸盐(250mg/L) | 溶解性总固体(1000mg/L) | 总硬度(450mg/L) | 耗氧量(3mg/L) | 挥发性酚(0.002mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(0.3mg/L) | 游离氯 (出厂水：≥0.3mg/L且≤4mg/L；末梢水：≥0.05mg/L) | 氨氮（以N计）(0.5mg/L)
1 | 城南水厂 | 出厂水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0018 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.43 | 0.019 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.44 | 0.092 | 0.020 | 0.011 | ＜0.001 | ＜0.003 | 12.8 | 11.6 | 129 | 111.4 | 1.09 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.55 | ＜0.02
2 | 城北水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0019 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.50 | 0.0010 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.44 | 0.090 | 0.021 | 0.0070 | ＜0.001 | ＜0.003 | 6.97 | 11.1 | 125 | 107.9 | 1.86 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.43 | ＜0.02
3 | 江东水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0026 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00063 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.60 | 0.0066 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.82 | 无 | 无 | 7.76 | 0.089 | 0.028 | 0.0013 | ＜0.001 | ＜0.003 | 7.60 | 11.9 | 135 | 117.4 | 0.97 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.47 | ＜0.02
4 | 江东水厂苏州湾分厂 | 出厂水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0027 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.52 | 0.0088 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.70 | 无 | 无 | 7.60 | 0.091 | 0.028 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 6.06 | 11.8 | 128 | 110.4 | 1.05 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.53 | ＜0.02
5 | 演武坪水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0022 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.53 | 0.0090 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.38 | 无 | 无 | 7.66 | 0.096 | 0.026 | 0.0022 | ＜0.001 | ＜0.003 | 9.86 | 10.9 | 128 | 110.6 | 1.17 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.58 | ＜0.02
6 | 市十七中 | 末梢水 | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0024 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.51 | 0.028 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.93 | 无 | 无 | 7.78 | 0.062 | 0.028 | 0.0017 | ＜0.001 | 0.012 | 7.37 | 11.1 | 125 | 107.7 | 0.85 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.27 | ＜0.02
7 | 三角线加油站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0025 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00025 | ＜0.00005 | 0.00037 | ＜0.002 | 0.15 | 1.56 | 0.018 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.71 | 无 | 无 | 7.86 | 0.087 | 0.085 | 0.0026 | ＜0.001 | 0.018 | 6.60 | 10.9 | 123 | 105.9 | 0.85 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.37 | ＜0.02
8 | 九二二医院 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0029 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00025 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.56 | 0.0081 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.61 | 无 | 无 | 7.61 | 0.099 | 0.047 | 0.0025 | ＜0.001 | 0.046 | 7.48 | 11.8 | 132 | 114.2 | 1.05 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.36 | ＜0.02
9 | 市铁一中学新校区 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0014 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.40 | 0.024 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.81 | 无 | 无 | 7.84 | 0.072 | 0.047 | 0.0012 | ＜0.001 | 0.061 | 8.39 | 10.3 | 125 | 108.7 | 1.01 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.28 | ＜0.02
10 | 南方大厦 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0023 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.51 | 0.011 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.36 | 无 | 无 | 7.76 | 0.074 | 0.019 | 0.00092 | ＜0.001 | ＜0.003 | 9.05 | 11.0 | 134 | 116.8 | 1.13 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.26 | ＜0.02
11 | 衡阳市CDC | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0025 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.52 | 0.024 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.45 | 0.076 | 0.026 | 0.0012 | ＜0.001 | ＜0.003 | 9.46 | 11.6 | 123 | 113.6 | 1.29 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.28 | ＜0.02
12 | 衡阳东站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0018 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.0026 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.41 | 0.023 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.64 | 无 | 无 | 7.72 | 0.038 | 0.25 | 0.0015 | 0.0028 | 0.11 | 8.69 | 10.7 | 124 | 106.2 | 0.85 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.41 | ＜0.02
13 | 衡阳师范学院 东校区 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0029 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.59 | 0.011 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.51 | 无 | 无 | 7.73 | 0.096 | 0.037 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.11 | 6.28 | 12.0 | 130 | 112.8 | 1.33 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.30 | ＜0.02
14 | 白沙洲工业园 | 末梢水 | 35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0024 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.39 | 0.030 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.10 | 无 | 无 | 7.10 | 0.079 | 0.034 | 0.0053 | ＜0.001 | 0.052 | 12.2 | 11.0 | 132 | 114 | 0.73 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.20 | ＜0.02
15 | 职业中专 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0025 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00030 | ＜0.002 | 0.16 | 1.57 | 0.020 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.43 | 无 | 无 | 7.78 | 0.088 | 0.029 | 0.0026 | ＜0.001 | 0.060 | 6.80 | 11.1 | 130 | 112.8 | 1.21 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.33 | ＜0.02
16 | 江雁机械厂 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0020 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.49 | 0.0054 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.55 | 0.090 | 0.023 | 0.0047 | ＜0.001 | 0.020 | 7.26 | 11.0 | 130 | 113.4 | 1.13 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.23 | ＜0.02
17 | 湖南环境生物学院职业技术学院北校区 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0026 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.49 | 0.0091 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.45 | 无 | 无 | 7.06 | 0.12 | 0.047 | 0.0056 | ＜0.001 | 0.014 | 7.40 | 11.0 | 126 | 108.7 | 1.25 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.15 | ＜0.02
18 | 石鼓区政府 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0020 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.48 | 0.0081 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.41 | 无 | 无 | 7.58 | 0.083 | 0.026 | 0.0039 | ＜0.001 | ＜0.003 | 7.38 | 11.0 | 124 | 107.5 | 1.05 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.18 | ＜0.02
19 | 市中医院 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0024 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.50 | 0.023 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.59 | 无 | 无 | 7.69 | 0.072 | 0.021 | 0.0010 | ＜0.001 | ＜0.003 | 9.40 | 11.6 | 127 | 109.6 | 0.95 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.32 | ＜0.02
20 | 松木工业园 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0021 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.49 | 0.0091 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.67 | 无 | 无 | 7.46 | 0.091 | 0.025 | 0.0040 | ＜0.001 | ＜0.003 | 7.36 | 11.0 | 131 | 113.8 | 1.11 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.23 | ＜0.02
21 | 银泰花苑 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0024 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.46 | 0.019 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.56 | 无 | 无 | 7.94 | 0.089 | 0.028 | 0.011 | ＜0.001 | 0.0031 | 13.9 | 11.3 | 134 | 115.8 | 0.93 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.46 | ＜0.02
22 | 雁峰区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0036 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.0016 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.46 | 0.042 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.05 | 无 | 无 | 7.34 | 0.12 | 0.042 | 0.0016 | ＜0.001 | 0.013 | 12.0 | 12.0 | 136 | 118.2 | 0.65 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.27 | ＜0.02
23 | 火车西站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0026 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.50 | 0.025 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.78 | 无 | 无 | 7.70 | 0.089 | 0.022 | 0.0076 | ＜0.001 | 0.046 | 8.28 | 11.3 | 119 | 102.3 | 0.81 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.31 | ＜0.02
24 | 南湖公园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0032 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.46 | 0.042 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.03 | 无 | 无 | 7.50 | 0.088 | 0.026 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.0071 | 12.0 | 11.9 | 130 | 112.6 | 1.03 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.25 | ＜0.02
25 | 康馨苑 | 末梢水 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0030 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.48 | 0.025 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.63 | 无 | 无 | 7.73 | 0.095 | 0.027 | 0.0064 | ＜0.001 | 0.038 | 9.80 | 11.5 | 134 | 115.8 | 0.89 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.28 | ＜0.02
26 | 华新汽车站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0010 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00083 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.44 | 0.025 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.22 | 0.0083 | 0.090 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.032 | 8.22 | 10.6 | 124 | 106.9 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.31 | ＜0.02
27 | 蒸湘区政府 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0026 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.45 | 0.019 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.09 | 无 | 无 | 7.31 | 0.16 | 0.033 | 0.0056 | 0.0033 | 0.37 | 10.1 | 11.1 | 134 | 116.8 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.15 | ＜0.02
28 | 市船山实验中学 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0011 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00087 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.42 | 0.025 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.35 | 0.0068 | 0.099 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.039 | 8.26 | 10.6 | 126 | 108.4 | 0.65 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.23 | ＜0.02
29 | 维也纳酒店 （南华大学店） | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0028 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.44 | 0.020 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.09 | 无 | 无 | 7.28 | 0.092 | 0.022 | 0.0058 | ＜0.001 | 0.010 | 10.3 | 11.1 | 129 | 111.8 | 0.81 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.10 | ＜0.02
30 | 雁军大厦 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0027 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.46 | 0.018 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.32 | 0.091 | 0.021 | 0.0056 | 0.0013 | 0.011 | 10.4 | 11.2 | 129 | 111.2 | 0.89 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.12 | ＜0.02
31 | 衡州大道与蒸水南路交界处中石化加油站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0025 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.44 | 0.020 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.11 | 0.093 | 0.020 | 0.0048 | ＜0.001 | 0.0062 | 11.4 | 11.0 | 128 | 110.8 | 1.17 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.30 | ＜0.02
32 | 广州工务大修段 （桥隧大修车间） | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0019 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.44 | 0.020 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.80 | 无 | 无 | 7.84 | 0.075 | 0.033 | 0.0023 | ＜0.001 | 0.12 | 7.73 | 10.8 | 119 | 101.7 | 0.69 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.40 | ＜0.02
33 | 苗圃社区卫生服务中心 | 末梢水 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0021 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.54 | 0.013 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.88 | 无 | 无 | 7.57 | 0.069 | 0.027 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.033 | 6.64 | 11.8 | 123 | 105.9 | 1.05 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.28 | ＜0.02
34 | 衡阳五强动力有限责任公司 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0020 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.53 | 0.013 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.98 | 无 | 无 | 7.80 | 0.077 | 0.044 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.14 | 7.54 | 11.9 | 131 | 113.8 | 1.01 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.28 | ＜0.02