审批意见：                            衡环松评[2022]07号

一、衡阳瑞诚包装材料有限公司位于衡阳松木经济开发区，该公司包装材料项目于2021年3月4日获得衡阳市生态环境局的批复（衡环松评[2021]01号）。根据原有环评，油墨废水产生量少，拟做危废处理。现因市场需求变化，产品颜色种类和丰富程度较原设计的要求高，印刷过程中需频繁更换颜色，因此印刷机的墨盒、油墨管道、印刷筒等设施设备需频繁清洗，废水产生量比原有环评多，作为危废处理代价过高，故企业拟增加一套油墨废水处理设施对油墨废水进行处理。项目变更不涉及产品方案、原辅材料和生产工艺的变化。我局原则同意《衡阳瑞诚包装材料有限公司包装材料项目变更环境影响说明》的结论和建议，该变更环境影响说明可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目油墨废水经“混凝沉淀+活性炭脱色除臭+砂滤”处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准后排入松木污水处理厂进一步处理。废油墨桶、生产废水处理污泥、废水处理产生的废活性炭为危废，在厂区暂存后定期交由有资质单位安全处置。

三、污染物总量控制：COD≤ 0.05t/a，氨氮≤0.02t/a。

四、其余按原环评批复执行。

五、项目竣工后，按照相关规定做好环保竣工验收工作。

衡阳市生态环境局

2022年5月31日

衡阳市生态环境局

2019年10月29日