# Text boxes

审批意见：                            衡环松评[2022]09号

一、建华建材（衡阳）有限公司位于衡阳松木经济开发区，前身为衡阳大华建材有限公司。2018年，原衡阳市环境保护局对该公司《年产120万米高强预应力混凝土管桩生产项目环境影响报告表》进行了批复（衡环评〔2018〕004号）。正常情况下项目生产所需的蒸汽由衡阳理昂生物质发电有限公司提供，由于衡阳理昂生物质发电有限公司蒸汽供应不正常，无法满足建华公司正常生产，故建华公司拟增设两台燃天然气备用锅炉（1台4t/h，1台6t/h，共计10t/h），以确保公司生产的正常运转。新增锅炉仅作为备用锅炉使用，当园区正常供汽时，企业不得以任何理由使用备用锅炉。我局原则同意《 建华建材（衡阳）有限公司新增备用天然气锅炉项目环境影响报告表》的结论和建议，报告表可作为项目建设和环境管理的依据。

二、锅炉必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施：锅炉排污水经现有废水处理系统处理后回用不外排；锅炉软化水系统排水（硬水）为清净下水，通过雨水管网排放。燃天然气废气经低氮燃烧后达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准，通过15m高排气筒排放。废离子交换树脂交由生产厂家回收。对高噪声设备采取消声、减振、隔声措施，确保厂界噪声达标排放。

三、加强环境管理，严格落实好报告中提到的“以新带老”措施。

四、污染物总量控制：SO2≤0.06t/a，NOx≤2.66t/a。

五、锅炉建成后，应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定做好环境保护竣工验收工作。

衡阳市生态环境局

2022年11月3日