## Sheet1
附表：城市管网末梢水第四季度水质检验结果
序号 | 水质监测点 | 水质 类型 | 检验项目和检验结果
|  |  | 菌落总数(CFU/ml，限值100) | 总大肠菌群(MPN/100ml，不得检出) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml， 不得检出) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml ，不得检出) | 砷(0.01mg/L) | 镉(0.005mg/L) | 铬 (六价) (0.05mg/L) | 铅(0.01mg/L) | 汞(0.001mg/L) | 硒(0.01mg/L) | 氰化物(0.05mg/L) | 氟化物(1.0mg/L) | 硝酸盐 (以N计) (10mg/L) | 三氯甲烷(0.06mg/L) | 四氯化碳(0.002mg/L) | 色度 （ 15） | 浑浊度(1NTU) | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | pH值 （不小于6.5且不大于8.5） | 铝(0.2mg/L) | 铁(0.3mg/L) | 锰(0.1mg/L) | 铜(1.0mg/L) | 锌(1.0mg/L) | 氯化物(250mg/L) | 硫酸盐(250mg/L) | 溶解性总固体(1000mg/L) | 总硬度(450mg/L) | 耗氧量(3mg/L) | 挥发性酚(0.002mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(0.3mg/L) | 游离氯 (出厂水：≥0.3mg/L且≤4mg/L；末梢水：≥0.05mg/L) | 氨氮（以N计）(0.5mg/L)
1 | 城南水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0096 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.14 | 0.70 | 0.0086 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.71 | 0.014 | 0.018 | 0.0030 | ＜0.001 | ＜0.003 | 12.0 | 11.5 | 125 | 107.6 | 0.91 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.55 | ＜0.02
2 | 城北水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0073 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.17 | 0.90 | 0.0033 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.55 | 0.0027 | 0.013 | 0.0031 | ＜0.001 | ＜0.003 | 10.2 | 13.6 | 113 | 95.4 | 0.85 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.53 | ＜0.02
3 | 江东水厂 | 出厂水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0084 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.14 | 0.80 | 0.0078 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.55 | 0.013 | 0.020 | 0.0018 | ＜0.001 | ＜0.003 | 7.64 | 11.4 | 116 | 99.4 | 0.85 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.52 | ＜0.02
4 | 江东水厂苏州湾分厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0052 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.15 | 0.72 | 0.0056 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.77 | 0.010 | 0.020 | ＜0.0008 | 0.0011 | ＜0.003 | 8.06 | 11.7 | 117 | 99.4 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.44 | ＜0.02
5 | 演武坪水厂 | 出厂水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0063 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.19 | 1.38 | 0.00032 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.16 | 无 | 无 | 7.81 | 0.0074 | 0.018 | 0.0011 | 0.0044 | ＜0.003 | 14.9 | 16.4 | 126 | 106.6 | 0.79 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.61 | ＜0.02
6 | 市十七中 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0081 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.18 | 1.18 | 0.0040 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.63 | 0.013 | 0.11 | 0.0021 | ＜0.001 | 0.0052 | 14.6 | 15.4 | 112 | 92.4 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.26 | ＜0.02
7 | 三角线加油站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0098 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.15 | 0.70 | 0.022 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.59 | 0.018 | 0.018 | 0.0046 | 0.0013 | 0.0031 | 13.0 | 12.0 | 116 | 98.4 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.38 | ＜0.02
8 | 九二二医院 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0068 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.15 | 0.69 | 0.0073 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.39 | 无 | 无 | 7.53 | 0.012 | 0.024 | 0.0017 | 0.0017 | ＜0.003 | 8.34 | 11.5 | 116 | 97.9 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.39 | ＜0.02
9 | 市铁一中学新校区 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0067 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 0.70 | 0.013 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.36 | 无 | 无 | 7.49 | 0.0051 | 0.018 | 0.0010 | ＜0.001 | ＜0.003 | 8.36 | 11.5 | 106 | 89.3 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.35 | ＜0.02
10 | 南方大厦 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0075 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.19 | 1.13 | 0.0052 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.23 | 无 | 无 | 7.76 | 0.013 | 0.024 | 0.0014 | ＜0.001 | 0.012 | 13.8 | 15.2 | 126 | 106.6 | 0.68 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.08 | ＜0.02
11 | 衡阳市CDC | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0072 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00036 | ＜0.002 | 0.19 | 1.11 | 0.0070 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.61 | 0.0023 | 0.033 | 0.0010 | ＜0.001 | ＜0.003 | 12.7 | 15.1 | 108 | 89.3 | 0.59 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.10 | ＜0.02
12 | 衡阳东站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0071 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00035 | ＜0.002 | 0.15 | 0.69 | 0.013 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.55 | 0.013 | 0.020 | 0.0012 | ＜0.001 | ＜0.003 | 8.34 | 11.5 | 117 | 99.4 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.34 | ＜0.02
13 | 衡阳师范学院 东校区 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0069 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.15 | 0.69 | 0.013 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.37 | 无 | 无 | 7.46 | 0.016 | 0.033 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0052 | 8.37 | 11.5 | 106 | 89.3 | 0.57 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.18 | ＜0.02
14 | 白沙洲工业园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0079 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.20 | 1.06 | 0.0021 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.41 | 无 | 无 | 7.18 | 0.011 | 0.027 | 0.0049 | ＜0.001 | 0.072 | 12.6 | 14.7 | 114 | 95.4 | 0.89 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.25 | ＜0.02
15 | 职业中专 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0093 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.14 | 0.68 | 0.0054 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.46 | 0.0071 | 0.016 | 0.0021 | ＜0.001 | ＜0.003 | 12.1 | 11.7 | 116 | 98.6 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.27 | ＜0.02
16 | 江雁机械厂 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0077 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00035 | ＜0.002 | 0.18 | 1.14 | 0.0051 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.81 | 0.0094 | 0.023 | 0.0013 | ＜0.001 | 0.0082 | 14.0 | 15.2 | 115 | 96.4 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.07 | ＜0.02
17 | 湖南环境生物学院职业技术学院北校区 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0082 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | 0.000095 | 0.0034 | ＜0.002 | 0.19 | 1.13 | 0.0053 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.66 | 0.0092 | 0.025 | 0.0014 | ＜0.001 | 0.0094 | 13.8 | 15.2 | 116 | 97.4 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.25 | ＜0.02
18 | 石鼓区政府 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0086 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | 0.000084 | 0.00035 | ＜0.002 | 0.17 | 0.78 | 0.015 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.58 | 0.010 | 0.025 | 0.0023 | ＜0.001 | ＜0.003 | 9.25 | 12.6 | 112 | 94.4 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.06 | ＜0.02
19 | 市中医院 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0076 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.19 | 1.04 | 0.0021 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.36 | 0.0081 | 0.018 | 0.0011 | ＜0.001 | ＜0.003 | 12.4 | 14.6 | 117 | 98.4 | 0.85 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.31 | ＜0.02
20 | 松木工业园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0076 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00035 | ＜0.002 | 0.20 | 1.13 | 0.0054 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.56 | 0.0091 | 0.022 | 0.0013 | ＜0.001 | 0.0090 | 13.8 | 15.2 | 125 | 105.4 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.07 | ＜0.02
21 | 银泰花苑 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0092 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00035 | ＜0.002 | 0.15 | 0.67 | 0.018 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.39 | 无 | 无 | 7.38 | 0.015 | 0.020 | 0.0026 | 0.0013 | ＜0.003 | 12.1 | 11.6 | 116 | 98.4 | 0.70 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.29 | ＜0.02
22 | 雁峰区政府 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0079 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.20 | 1.06 | 0.0020 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.28 | 0.011 | 0.020 | 0.0038 | ＜0.001 | 0.050 | 12.6 | 16.7 | 119 | 100.4 | 0.85 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.16 | ＜0.02
23 | 火车西站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0096 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.15 | 0.70 | 0.020 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.50 | 0.019 | 0.018 | 0.0048 | ＜0.001 | ＜0.003 | 13.0 | 12.1 | 114 | 96.4 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.31 | ＜0.02
24 | 南湖公园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0076 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.19 | 1.05 | 0.0020 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.38 | 无 | 无 | 7.25 | 0.0089 | 0.040 | 0.0032 | ＜0.001 | 0.21 | 12.5 | 14.6 | 118 | 99.4 | 0.85 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.15 | ＜0.02
25 | 康馨苑 | 末梢水 | 58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0093 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.0041 | ＜0.00005 | 0.00031 | ＜0.002 | 0.17 | 0.80 | 0.014 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.20 | 0.014 | 0.026 | 0.0065 | ＜0.001 | 0.036 | 13.1 | 12.9 | 116 | 97.4 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.18 | ＜0.02
26 | 华新汽车站 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0073 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.20 | 1.29 | 0.0034 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.26 | 0.0082 | 0.031 | 0.0019 | ＜0.001 | ＜0.003 | 14.6 | 16.6 | 115 | 95.2 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.26 | ＜0.02
27 | 蒸湘区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0092 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.16 | 0.87 | 0.010 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.23 | 无 | 无 | 7.30 | 0.013 | 0.016 | 0.0019 | ＜0.001 | 0.019 | 12.6 | 13.4 | 105 | 87.3 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.23 | ＜0.02
28 | 市船山实验中学 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0099 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00087 | ＜0.00005 | 0.00035 | ＜0.002 | 0.17 | 0.89 | 0.011 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.16 | 0.012 | 0.016 | 0.0019 | ＜0.001 | 0.019 | 12.6 | 13.4 | 117 | 98.4 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.22 | ＜0.02
29 | 维也纳酒店 （南华大学店） | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0095 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.16 | 0.89 | 0.011 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.37 | 0.013 | 0.019 | 0.0021 | ＜0.001 | 0.021 | 12.6 | 13.4 | 109 | 91 | 0.86 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.21 | ＜0.02
30 | 雁军大厦 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0079 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.20 | 1.22 | 0.0022 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.22 | 0.0096 | 0.023 | 0.0019 | ＜0.001 | 0.048 | 13.8 | 16.2 | 119 | 99.4 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.28 | ＜0.02
31 | 衡州大道与蒸水南路交界处中石化加油站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0077 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00035 | ＜0.002 | 0.20 | 1.29 | 0.0035 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.17 | 0.0088 | 0.035 | 0.0017 | ＜0.001 | ＜0.003 | 14.7 | 16.7 | 117 | 97.4 | 0.85 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.19 | ＜0.02
32 | 广州工务大修段 （桥隧大修车间） | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0078 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.19 | 1.18 | 0.0040 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.36 | 无 | 无 | 7.48 | 0.0090 | 0.090 | 0.0021 | ＜0.001 | ＜0.003 | 14.9 | 15.7 | 109 | 91.4 | 0.70 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.36 | ＜0.02
33 | 苗圃社区卫生服务中心 | 末梢水 | 7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0080 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.19 | 1.17 | 0.0041 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.39 | 无 | 无 | 7.32 | 0.0088 | 0.10 | 0.0019 | ＜0.001 | ＜0.003 | 14.8 | 15.6 | 119 | 99.6 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.39 | ＜0.02
34 | 衡阳五强动力有限责任公司 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0064 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.15 | 0.69 | 0.013 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.50 | 0.0053 | 0.014 | 0.00087 | ＜0.001 | ＜0.003 | 8.36 | 11.5 | 116 | 98.4 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.10 | ＜0.02