审批意见：                            衡环松评[2024]01号

一、湖南恒缘新材科技股份有限公司位于衡阳市松木经济开发区江霞大道。2017年，原衡阳市环保局对《湖南恒缘新材科技股份有限公司新能源新型绝缘材料建设项目环境影响报告书》进行了批复（衡环发〔2017〕23号）。正常情况下项目生产所需的蒸汽由衡阳理昂生物质发电有限公司提供，由于衡阳理昂生物质发电有限公司蒸汽供应不正常，无法满足恒缘公司正常生产，故恒缘公司拟增设1台8t/h燃天然气备用锅炉，以确保公司生产的正常运转。新增锅炉仅作为备用锅炉使用，当园区正常供汽时，企业不得以任何理由使用备用锅炉。本项目不涉及天然气储罐建设，不涉及企业产能的变化。我局原则同意《湖南恒缘新材科技股份有限公司新增备用天然气锅炉项目环境影响报告表》的结论和建议，报告表可作为项目建设和环境管理的依据。

二、锅炉必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施：锅炉排污水、锅炉软化水制备系统产生的废水排入松木污水处理厂处理。燃天然气废气经低氮燃烧后达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准，通过15m高排气筒排放。废离子交换树脂交由厂家回收利用。对高噪声设备采取消声、减振、隔声措施，确保厂界噪声达标排放。

三、加强环境管理，严格落实好报告中提到的“以新带老”措施。

四、燃气锅炉污染物总量控制：SO2≤0.043t/a，NOx≤1.011t/a。

五、项目建成后投产前，须按《排污许可管理条例》规定及时办理排污许可重新申请；项目竣工后，按照《建设项目环境保护管理条例》的有关规定实施竣工环境保护验收。

衡阳市生态环境局

2024年1月23日