审批意见：                            衡环松评[2024]02号

一、建华建材（衡阳）有限公司位于衡阳市松木经济开发区衡大北路以北、新安路以西地块，前身为衡阳大华建材有限公司。2018年，原衡阳市环保局对《衡阳大华建材有限公司年产120万米高强预应力混凝土管桩生产项目环境影响报告表》进行了批复（衡环评〔2018〕004号）；2022年，衡阳市生态环境局对《建华建材（衡阳）有限公司新增备用天然气锅炉项目环境影响报告表》进行了批复，以上两个项目均已完成竣工环保自主验收工作。建华公司离心工序所产生的余浆原为外售给砖厂处理，现因大部分砖厂关停，余浆暂时没有出路，故公司拟对余浆进行回用。本项目不涉及企业产能的变化，技改前后企业产能维持不变。我局原则同意《建华建材（衡阳）有限公司管桩余浆综合利用项目环境影响报告表》的结论和建议，报告表可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施：洗石废水、设备冲洗废水和洗地废水经三级沉淀处理后回用于生产，洗车废水经沉淀后回用，蒸汽冷凝水和初期雨水经“中和沉淀”处理达标后排入松木污水处理厂进一步处理。新改造的废水处理站产生的污泥干化后外运处置。对高噪声设备采取消声、减振、隔声措施，确保厂界噪声达标排放。

三、加强环境管理，严格落实好报告中提到的“以新带老”措施：完善雨污分流，规范设置危废暂存间。

四、本项目主要污染物总量控制：化学需氧量≤1.5t/a，氨氮≤0.38t/a。

五、项目建成后投产前，须按《排污许可管理条例》规定及时办理排污许可相关手续；项目竣工后，按照《建设项目环境保护管理条例》的有关规定实施竣工环境保护验收。

衡阳市生态环境局

2024年4月8日