- 行政处罚决定书

衡城罚决字〔2024〕1号

当事人： 湖南冠通电力建设有限公司

法定代表人: 王作民

公司地址：湖南省娄底市娄星区扶青路西侧鸿都苑3期汇景豪庭A栋2703房

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：架线及设备工程、电力工程施工；电力设施承装、承修、承试；城市及道路照明工程施工；机电设备安装服务；管道和设备安装；输变电工程专业承包；送变电工程专业承包；电力设备及金具销售；货运代理；装卸搬运；汽车租赁服务；建筑劳务分包等

统一社会信用代码：91431300MA4PHBQL7K

联系电话：15073438891

你公司于2024年7月8日，在国网衡阳城区供电支公司10KV廖源线网架结构优化工程项目石鼓区华源支路南面（26.9218°N，112.5898°E）点实施电力顶管施工时，毁损天然气设施的行为，涉嫌违反《城镇燃气管理条例》第三十六条之规定，本机关于2024年7月11日立案调查。

经查明, 你公司于2024年7月8日16时12分，在国网衡阳城区供电支公司10KV廖源线网架结构优化工程项目衡阳市石鼓区华源支路南面（26.9218°N，112.5898°E）点进行电力顶管施工时，未严格按照施工安全要求与天然气管道保持安全距离，将PE160中压管道损坏，至该管道内天然气泄漏，影响25个调压箱，约5000户用户停气，造成了严重的社会影响及严重的安全隐患。

上述事实，由以下证据证实：

证据一:衡阳市燃气事务中心“关于第三方施工损坏城镇燃气管道的报告”，证明当事人于2024年7月8日16时12分，在国网衡阳城区供电支公司10KV廖源线网架结构优化工程项目衡阳市石鼓区华源支路南面（26.9218°N，112.5898°E）点进行电力顶管施工时，未严格按照施工安全要求与天然气管道保持安全距离，将PE160中压管道损坏，至该管道内天然气泄漏，影响25个调压箱，约5000户用户停气的违法事实；

证据二：公司营业执照及资质证书，证明当事人湖南冠通电力建设有限公司，法定代表人为王作民，公司地址：湖南省娄底市娄星区扶青路西侧鸿都苑3期汇景豪庭A栋2703房， 企业类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：架线及设备工程、电力工程施工；电力设施承装、承修、承试；城市及道路照明工程施工；机电设备安装服务；管道和设备安装；输变电工程专业承包；送变电工程专业承包；电力设备及金具销售；货运代理；装卸搬运；汽车租赁服务；建筑劳务分包等，统一社会信用代码：91431300MA4PHBQL7K联系电话：15073438891等具体信息；

证据三：施工合同，证明当事人承建的项目名称为国网衡阳城区供电支公司10KV廖源线网架结构优化工程，项目发包人是国网湖南省电力有限公司衡阳供电分公司，项目承包人是湖南冠通电力建设有限公司，工程地点在衡阳市石鼓区华源支路，计划开工日期为2024年4月26日，计划竣工日期为：2024年9月30日。

证据四：施工现场燃气管道设施安全保护协议，证明当事人与衡阳市天然气有限责任公司签订了施工现场燃气管道及设施的安全保护协议；

证据五：天然气管道告知单，证明衡阳市天然气有限责任公司告知了当事人施工地段埋设有天然气管道；

证据六：调查(询问）笔录，证明当事人在国网衡阳城区供电支公司10KV廖源线网架结构优化工程项目石鼓区华源支路南面（26.9218°N，112.5898°E）点实施电力顶管施工时，毁损天然气设施的行为属实，对本机关调查认定的违法事实无异议，愿意接受行政处罚。

2024年10月22日，本机关依法向你公司送达了《行政处罚事先告知书》（衡城罚告字〔2024〕1号、《行政处罚听证告知书》衡城罚听告字〔2024〕1号），告知你公司拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据及内容，并告知你公司依法享有的权利。你公司在规定期限内未提出陈述、申辩以及听证要求。

本机关认为，你公司在国网衡阳城区供电支公司10KV廖源线网架结构优化工程石鼓区华源支路段施工过程中毁损天然气设施的行为，违反了《城镇燃气管理条例》第三十六条的规定，根据《城镇燃气管理条例》第五十一条：违反本条例规定，侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施的，由燃气管理部门责令限期改正，恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处5万元以上10万元以下罚款，对个人处5000元以上5万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。违反本条例规定，毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志的，由燃气管理部门责令限期改正，恢复原状，可以处5000元以下罚款的规定，应当对你公司实施行政处罚。

鉴于当事人湖南冠通电力建设有限公司上述违法违规行为造成了严重的社会影响及严重的安全隐患。根据《城镇燃气管理条例》第五十一条及湖南省住房和城乡建设厅行政处罚裁量权基准《城镇燃气管理条例》第五十一条的规定，对你公司作出如下行政处罚：处罚人民币10万元（拾万元）整。

上述罚款，你公司应当自收到本处罚决定书之日起15日内，持本决定书，到指定银行湖南银行股份有限公司衡阳船山支行（账号：70080101315010346）缴纳。逾期不缴纳罚款的，本机关将根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如不服本处罚决定，可以在收到本决定书之日起60日内向衡阳市人民政府申请行政复议；也可以在收到本决定书之日起6个月内直接向衡阳铁路运输法院起诉，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或依照有关规定强制执行。

衡阳市城市管理局

2024年10月30日

联 系 人及电话：局政策法规科  0734-8809330

联系地址及邮政编码：衡阳市蒸湘区长丰大道43号  421000