- 行政处罚决定书

衡城罚决字〔2024〕2号

当事人： 衡阳市中鸿物业服务有限公司

法定代表人: 郑俊浩

公司地址：衡阳市高新区祝融路41号大千水木清华南开苑303室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：综合物业管理服务（凭资质证经营）；房地产信息咨询及中介服务；所管物业的公用设施及设备的维护及修缮；车辆存放管理服务；房屋租赁服务；市场管理服务。

统一社会信用代码：91430400077169461B

联系电话：0734-8833355

你公司于2024年7月4日，在蒸湘区愉景新城小区抢修小区内自来水管道施工过程中涉嫌损毁天然气设施的行为，涉嫌违反《城镇燃气管理条例》第三十六条之规定，本机关于2024年7月31日立案调查。

经查明, 你公司于2024年7月4日23时46分，蒸湘区愉景新城小区物业因维修污水管道在未通知天然气公司情况下擅自动用挖机开挖，致使Pe90中压管道损坏，导致天然气泄漏，影响下游调压箱7个，2400余用户停气，造成了严重的社会影响及严重的安全隐患。

上述事实，由以下证据证实：

证据一:衡阳市燃气事务中心“关于第三方施工损坏城镇燃气管道的报告”，证明当事人于2024年7月4日23时46分，蒸湘区愉景新城小区物业因维修污水管道在未通知天然气公司情况下擅自动用挖机开挖，致使Pe90中压管道损坏，导致天然气泄漏，影响下游调压箱7个，造成2400余用户停气的违法事实；

证据二：公司营业执照及授权委托书，证明当事人为衡阳市中鸿物业服务有限公司及你公司物业经理潘拥军作为处理该案件的委托代理人。

证据三：现场勘验图及照片：证明违法地点及施工现场情况。

证据四：调查(询问）笔录，证明当事人在蒸湘区愉景新城小区抢修小区内自来水管道施工过程中涉嫌损毁天然气设施的行为属实，对本机关调查认定的违法事实无异议，愿意接受行政处罚。

2024年10月22日，本机关依法向你公司送达了《行政处罚事先告知书》（衡城罚告字〔2024〕1号、《行政处罚事听证知书》衡城罚听告字〔2024〕1号），告知你公司拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据及内容，并告知你公司依法享有的权利。你公司在规定期限内未提出陈述、申辩以及听证要求。

本机关认为，你公司在蒸湘区愉景新城小区抢修小区内自来水管道施工过程中毁损天燃气设施的行为，违反了《城镇燃气管理条例》第三十六条的规定，根据《城镇燃气管理条例》第五十一条：违反本条例规定，侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施的，由燃气管理部门责令限期改正，恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处5万元以上10万元以下罚款，对个人处5000元以上5万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。违反本条例规定，毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志的，由燃气管理部门责令限期改正，恢复原状，可以处5000元以下罚款的规定，应当对你公司实施行政处罚。

鉴于当事人衡阳市中鸿物业服务有限公司上述违法违规行为造成了严重的社会影响及安全隐患。根据《城镇燃气管理条例》第五十一条及及湖南省住房和城乡建设厅《城镇燃气管理条例》第五十一条的行政处罚裁量权基准：违法行为情形和处罚基准第3项的规定，对你公司作出如下行政处罚：处罚人民币10万元（拾万元）整。

上述罚款，你公司应当自收到本处罚决定书之日起15日内，持本决定书，到指定银行湖南银行股份有限公司衡阳船山支行（账号：70080101315010346）缴纳。逾期不缴纳罚款的，本机关将根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如不服本处罚决定，可以在收到本决定书之日起60日内向衡阳市人民政府申请行政复议；也可以在收到本决定书之日起6个月内直接向衡阳铁路运输法院起诉，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或依照有关规定强制执行。

衡阳市城市管理局

2024年11月11日

联 系 人及电话：局政策法规科  0734-8809330

联系地址及邮政编码：衡阳市蒸湘区长丰大道43号  421000