审批意见： 衡环松评[2024]09号 - 一、衡阳丰联精细化工有限公司拟投资1237.84万元在衡阳市松木经开区产业孵化基地四期31#栋标准厂房建设年产1.5万吨无卤阻燃材料及功能母粒项目，生产过程均为物理过程，不涉及化学反应。项目建成后可年产焦磷酸哌嗪5000吨、无卤阻燃剂3750吨、功能阻燃母粒6250吨。原有半胱胺盐酸盐项目将不再生产。我局原则同意《衡阳丰联精细化工有限公司年产1.5万吨无卤阻燃材料及功能母粒项目环境影响报告表》的结论和建议，报告表可作为项目建设和环境管理的依据。 二、项目在工程设计、建设和环境管理中，需全面落实各项污染防治措施，并着重做好以下工作： 1、严格落实大气污染防治措施。干燥、粉碎、混料、包装工序均在密闭设备内进行，物料输送采用密闭管道进行输送。破碎和包装粉尘经收集后通过布袋除尘处理后经15米高排气筒（DA001）达标排放，天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA002）达标排放，挤出工序产生废气采用移动式VOCs处理设备吸附处理后排放。 2、严格落实水污染防治措施。挤出冷却废水和化验废水经收集后定期运至衡阳丰联精细化工有限公司现有厂区废水处理站（上倪路）处理达标后排入松木污水处理厂进一步处理，员工生活污水经化粪池预处理达标后进入松木污水处理厂进一步处理。建立生产废水储存、转移、运输相关台账资料，加强废水运输途中环境风险管控。 3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备并合理布局，采用减振、消声、隔声等降噪措施确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。 - 4、严格落实固体废物污染防治措施。设置危废暂存间，其设计、建设、运营管理应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。废活性炭、废矿物油、废导热油以及废含油手套和抹布等危险废物在厂区暂存后定期委托有资质单位安全处置；生活垃圾交由环卫部门定期清运处理。 - 5、加强项目的日常管理和安全防范。企业应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，设置专门的环保管理机构，落实专职环保技术人员。加强环保设施在日常运行、检修等各时段的安全隐患排查和风险管控工作，建立环保设施安全台账和管理制度，并加强管理和巡查，杜绝发生环保设施安全事故。强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，及时修订环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，杜绝环境风险事故。 三、本项目主要污染物总量控制：化学需氧量≤0.02t/a，氨氮≤0.01t/a，二氧化硫≤0.07t/a，氮氧化物≤0.25t/a。 四、项目建设必须执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并按照相关规定做好竣工验收工作。项目竣工并具备生产（运行）条件后，你单位须按《排污许可管理条例》及相关技术规范的要求，办理排污许可手续后，方可投入运行。 衡阳市生态环境局 2024年11月6日