
采购需求

一、项目名称：衡阳市治超信息平台运行维保服务项目
二、采购项目预算(最高限价)：80000.00元
三、服务承诺/服务标准/服务要求：达到合格标准，满足采购人采购需求。

四、验收标准：市治超平台平均可用性达到99%以上，运行稳定可靠，联网接入的治超站点数据稳定传输，系统安全、数据安全，服务响应快速、专业。

五、服务内容

1.平台所有模块维护：含实时预览模块；监控视频流模块：监控控制模块；报警模块；GIS模块；动态称重管理模块：静态称重检测模块；检测查询模块；综合查询模块；统计报表模块；超限分析模块；流量统计模块；车型统计模块；数据共享及交换管理模块；数据可视化首页；基础配置模块；源头管控模块等模块的维护。

2.数据维护：将联网接入的治超站点数据对接到市级平台统一管理、展示、分析，做好数据备份，严防数据丢失。含token生成规划、返回状态码设计、ftp规划与配置、接口配置（bodys、previewdate、previewcode、previewstationcode、truckno、truckcode、axisnum、speed、ianeno、totalweight、overlimited等）、输出参数（resultcode、resultmessage、errorcode等）、分类信息检索配置、市平台数据库分类接口配置；配合各区/县级平台同步完成数据对接。

3.网络维护：治超平台数据传输链路维护（含交通专网、互联网专线、电路）；新建链路网络规划；网络拓扑规划；网络端口配置。

4.硬件维护：含平台服务器，防火墙，数据存储服务器，监控综合管理平台服务器、交换机的维护。

5.电路专线：提供100M电路专线1条，用于汇聚各治超站治超数据。

6.宽带：提供20M互联网专线(DIA)1条，用于远程实时查看治超数据，及时指挥调度治超执法。
六、服务期限：一年（自合同签订日开始计算）。

七、服务方式
为保证衡阳市治超信息平台的稳定运行，根据本项目运维项目的具体要求提供以下方式的技术支持服务：现场服务、远程技术服务、预防性服务、定期专访、远程监控等五种服务。

1.现场服务。供应商技术人员赴现场解决故障。
2.远程技术服务。远程技术服务主要提供全天热线技术支持，包括QQ、微信、电子邮件、电话等方式受理采购人的疑难问题，通过沟通来指导采购人解决问题，同时远程技术服务工程师还通过电话或者其他方式与采购人主动沟通来提高客户管理和运维能力。

3、预防性服务。定期对监管服务平台进行巡回检修服务，到用户现场进行系统检查、专业咨询等服务，确定日常巡检制度，确保系统问题防患于未然。

4、定期专访。定期派人对监管服务平台的硬件性能、网络环境、运行状态、性能、安全性等方面进行全面检查，提前发现问题及时解决。

5、远程监控即时指导服务。当系统发生问题时，采购人利用有效手段向运维人员及时通报，由供应商技术人员可通过远程接入手段进入用户的网络系统，对网络、主机或应用故障进行远程在线诊断，确认合适的解决方案，指导用户进行现场操作。

八、服务时限要求

为切实做好系统的运行运维工作，运维服务团队成员具有专业技术技能，严格按照运维服务流程提供服务，根据政务信息系统运维等级要求，本系统要求按照三级等级的时限要求提供服务，具体时限要求如下：

	服务工作
	服务时限要求

	针对功能调整、问题改正、适应性修改、配置代码调整、小范围业务需求增加和变更、临时报表数据服务、大范围数据维护（如机构调整、数据合并）、补丁制作等服务工作
	项目运维服务团队为用户提供7×24小时受理各种服务渠道服务反馈服务请求，并在1小时之内响应各种渠道服务请求；有需要到达平台系统运维现场的，规定人员2小时之内到达维护的现场；系统出现故障，影响用户使用操作，在4小时之内解决故障问题。

	硬件设备巡检和软件系统巡检服务
	巡检周期，每周1次


九、应急服务响应
衡阳市治超信息平台相关业务系统出现重大风险、影响正常业务工作开展时，运维服务公司需要按照要求增加运维服务人员，加强技术团队力量，确保按要求完成应急服务保障。

确保在4小时内提出应急方案，解决故障问题，确保业务系统的运行。故障解决后24小时内，提交故障处理报告，说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等情况。如果确实无法按时解决，提供替代性解决办法，并在与采购人协商沟通的基础上确定完成时限。技术支持人员在解决故障时，应最大限度保护好数据，做好故障文档恢复，保证恢复到故障点前的业务状态。

十、定期数据备份

1、系统备份。根据衡阳市治超信息平台应用特点和系统数据安全需要，需定期进行系统备份，系统升级后新版本、旧版本系统服务同时备份，保障新服务有问题时及时还原系统服务；系统备份文件做详细备注说明，更新日期、更新功能或流程等，保障系统服务安全。

2、信息数据备份。将系统平台所有业务数据每月全量更新备份，确保系统业务数据安全。每周检查备份数据的完整性和准确性，保障备份数据的可用性和有效性。  
十一、质量保证：在服务期内，供应商必须及时完成采购人的需求，每月向采购人提交工作成果。如果中标人未在规定的时间内完成任务的，采购人向中标人提出书面异议，并以此作为履行合同不力的依据，视情况采取约谈、罚款、中止合同、追究赔偿等处理措施。

 十二、服务保密要求

中标人应严守采购人的各项业务机密，禁止向允许范围以外的任何人员泄漏信息。如有违反，采购人有权向其追究其法律责任。

28


