衡阳高新区“养廉院三亭一廊”廉洁文化建设项目   工程

# 招标工程量清单

招  标  人：

2026年03月11日

# 表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：衡阳高新区“养廉院三亭一廊”廉洁文化建设项目  标段：                                   第1页 共1页

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目 |  |
| 1.1 | 衡阳高新区“养廉院三亭一廊”廉洁文化建设项目 |  |
| 1.1.1 | 衡阳高新区“养廉院三亭一廊”廉洁文化建设项目 |  |
| 2 | 措施项目 |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |
| 4 | 增值税 |  |
| 合 计 |  |  |

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 表E.1.2  单位工程清单汇总表

工程名称：衡阳高新区“养廉院三亭一廊”廉洁文化建设项目 标段：                                    第1页 共1页

| 序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  |
| 1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 其中：工程设备费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 管理费 |  | 1.00 |  |
| 1.1.5 | 利润 |  | 1.00 |  |
| 1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 7.16 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |
| 4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9.00 |  |
|  | 单位工程建安造价 | 1+2+3+4 |  |  |

注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

# 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：衡阳高新区“养廉院三亭一廊”廉洁文化建设项目  标段：                                         第1页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| A1 |  | 景亭一 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605001001 | 小青瓦屋面拆除 | 1.饰面材料种类:瓦屋面拆除; | m2 | 33.804 |  |  |
| 2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:原有瓷砖; | m2 | 7.188 |  |  |
| 3 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:石材面层; 2.拆除的基层类型:砂浆结合层; | m2 | 74.5 |  |  |
| 4 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:铲除原有涂料面; | m2 | 45.84 |  |  |
| 5 | BC001 | 石材坐凳拆除 | 1.原有石材坐凳拆除 | m | 18 |  |  |
| 6 | 030413002001 | 灯具拆除 | 1.名称:原有灯具拆除; | m | 39.9 |  |  |
| 7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾外运; 2.运距:5KM; | m3 | 7.088 |  |  |
| 8 | 020602001001 | 琉璃瓦屋面 | 1.铺设类型:琉璃瓦屋面; 2.瓦件规格尺寸:31cm*31cm橙红色琉璃瓦屋面; | m2 | 39.043 |  |  |
| 9 | 020602004001 | 琉璃瓦滴水 | 1.瓦件类型:琉璃瓦; 2.瓦件规格尺寸:31cm*31cm橙红色琉璃瓦; | m | 30 |  |  |
| 10 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.墙体类型:混凝土外墙; 2.面层厚度、砂浆配合比:防水砂浆; | m2 | 7.188 |  |  |
| 11 | 011403003001 | 刮腻子 | 1.刮腻子遍数:两遍; 2.腻子种类:防水腻子; | m2 | 119.267 |  |  |
| 12 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:一般抹灰面; 2.涂料品种、喷刷遍数:水包砂真石漆; | m2 | 119.267 |  |  |
| 13 | 030413002002 | 15W灯带 | 1.名称:15W灯带; | m | 39.9 |  |  |
| 14 | 030413003001 | 吊灯 | 1.名称:60W吊灯; | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 030413003002 | 洗墙灯 | 1.名称:15W洗墙灯; | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:PVC50配管; | m | 40 |  |  |
| 17 | 030412004001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线yjv3*6 | 1.名称:YJV3*6电源线; | m | 40 |  |  |
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  |  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

# 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：衡阳高新区“养廉院三亭一廊”廉洁文化建设项目  标段：                                         第2页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 18 | 010901003001 | 6+6夹胶玻璃 | 1.玻璃钢品种、规格:6+6夹胶玻璃; | m2 | 10.871 |  |  |
| 19 | 011508001001 | 600*600不锈钢立体字 | 1.0.5m2以内不锈钢金属字 | 个 | 4 |  |  |
| 20 | 011508001002 | 200*200不锈钢立体字 | 1.0.2m2以内不锈钢金属字 | 个 | 28 |  |  |
| 21 | 011205001001 | 650*650成品定制造型不锈钢字底板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:成品定制造型不锈钢字底板; | 块 | 1 |  |  |
| 22 | 011205001002 | 330*320成品定制造型不锈钢字底板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:成品定制造型不锈钢字底板; | 块 | 6 |  |  |
| 23 | 011205001003 | 160*160成品定制造型不锈钢字底板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:成品定制造型不锈钢字底板; | 块 | 14 |  |  |
| 24 | 050305003001 | 防腐木坐凳 | 1.730mm高防腐木坐凳 2.260*80*340混凝土座位柱脚 | m | 18 |  |  |
| 25 | 050201003001 | 园路面层 | 1.路面厚度、宽度、材料种类:200*200*20芝麻灰花岗岩; | m2 | 52 |  |  |
| 26 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:麻石侧石 200×150; 2.基础、垫层：材料品种 、厚度:100MM厚C20混凝土垫层; | m | 75 |  |  |
| 27 | BC002 | 成品书法装饰画 | 1.定制400*200mm木框书法画，由建设方确认内容后厂家二次深化设计 | 组 | 4 |  |  |
| 28 | BC005 | 成品定制3mm不锈钢立体字大小90*90mm | 1.成品定制3mm不锈钢立体字大小90*90mm 2.160*160成品定制造型不锈钢字底板 | 组 | 3 |  |  |
| 29 | 04B001 | 内墙廉洁文化墙成品定制挂画1500*1300m m | 1内墙廉洁文化墙成品定制挂画1500*1300mm | 组 | 2 |  |  |
| A2 |  | 景亭二 |  |  |  |  |  |
| 30 | 011605001003 | 小青瓦屋面拆除 | 1.饰面材料种类:瓦屋面拆除; | m2 | 21.716 |  |  |
| 31 | 011608001002 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:铲除原有涂料面; | m2 | 43.01 |  |  |
| 32 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:块石面层拆除; | m2 | 3 |  |  |
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  |  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

# 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：衡阳高新区“养廉院三亭一廊”廉洁文化建设项目  标段：                                         第3页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 33 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:原有瓷砖; | m2 | 14.328 |  |  |
| 34 | 010902009001 | 天沟 、檐沟防水 | 1.材料品种、规格:原天沟拆除; | m2 | 7.046 |  |  |
| 35 | 030413002003 | 灯具拆除 | 1.名称:原亭内灯具拆除; | m | 17.7 |  |  |
| 36 | 030413002004 | 射灯拆除 | 1.名称:原亭内射灯拆除; | 套 | 16 |  |  |
| 37 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾外运; 2.运距:5KM; | m3 | 1.661 |  |  |
| 38 | 020602001002 | 琉璃瓦屋面 | 1.铺设类型:琉璃瓦屋面; 2.瓦件规格尺寸:31cm*31cm橙红色琉璃瓦屋面; | m2 | 21.716 |  |  |
| 39 | 020602004002 | 琉璃瓦滴水 | 1.瓦件类型:琉璃瓦; 2.瓦件规格尺寸:31cm*31cm橙红色琉璃瓦; | m | 16.705 |  |  |
| 40 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.墙体类型:混凝土外墙; 2.面层厚度、砂浆配合比:防水砂浆; | m2 | 14.328 |  |  |
| 41 | 011403003002 | 刮腻子 | 1.刮腻子遍数:两遍; 2.腻子种类:防水腻子; | m2 | 54.811 |  |  |
| 42 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:一般抹灰面; 2.涂料品种、喷刷遍数:水包砂真石漆; | m2 | 54.811 |  |  |
| 43 | 020513002001 | 1.6*0.24m成品牌匾 | 1.1.6*0.24m成品牌匾 | 块 | 8 |  |  |
| 44 | 020513002002 | 1*0.4m成品牌匾 | 1.1000*400m成品牌匾 | 块 | 1 |  |  |
| 45 | 011101001001 | 20mm厚防水砂浆 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 :20mm厚防水砂浆; | m2 | 7.046 |  |  |
| 46 | 010902002001 | 双组分聚氨酯防水涂料 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料; 2.涂膜厚度、遍数:2遍; | m2 | 12.887 |  |  |
| 47 | 011101001002 | 20mm厚防水砂浆 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 :20mm厚防水砂浆; | m2 | 7.046 |  |  |
| 48 | 030413002005 | 灯带 | 1.名称:15W灯带; | m | 17.7 |  |  |
| 49 | 030413003003 | 吊灯 | 1.名称:60W吊灯; | 套 | 1 |  |  |
| 50 | 030413003004 | 15w成品射灯 | 1.名称:15w成品射灯; | 套 | 16 |  |  |
| 51 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:PVC50配管; | m | 65 |  |  |
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  |  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

# 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：衡阳高新区“养廉院三亭一廊”廉洁文化建设项目  标段：                                         第4页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 52 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:YJV3*6电源配线; | m | 50 |  |  |
| A3 |  | 景亭三 |  |  |  |  |  |
| 53 | 011605001005 | 小青瓦屋面拆除 | 1.饰面材料种类:瓦屋面拆除; | m2 | 24.344 |  |  |
| 54 | 011608001003 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:铲除原有涂料面; | m2 | 39.828 |  |  |
| 55 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:原有瓷砖; | m2 | 5.88 |  |  |
| 56 | 030413002006 | 灯具拆除 | 1.名称:原亭内灯带拆除; | m | 15.6 |  |  |
| 57 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾外运; 2.运距:5KM; | m3 | 1.305 |  |  |
| 58 | 020602001003 | 琉璃瓦屋面 | 1.铺设类型:琉璃瓦屋面; 2.瓦件规格尺寸:31cm*31cm橙红色琉璃瓦屋面; | m2 | 24.344 |  |  |
| 59 | 020602004003 | 琉璃瓦滴水 | 1.瓦件类型:琉璃瓦; 2.瓦件规格尺寸:31cm*31cm橙红色琉璃瓦; | m | 16.8 |  |  |
| 60 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.墙体类型:混凝土外墙; 2.面层厚度、砂浆配合比:防水砂浆; | m2 | 5.88 |  |  |
| 61 | 011403003003 | 刮腻子 | 1.刮腻子遍数:两遍; 2.腻子种类:防水腻子; | m2 | 57.468 |  |  |
| 62 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:一般抹灰面; 2.涂料品种、喷刷遍数:水包砂真石漆; | m2 | 57.468 |  |  |
| 63 | 020513002004 | 1.2*0.3m成品牌匾 | 1.1.2*0.3m成品牌匾 | 块 | 6 |  |  |
| 64 | 030413002007 | 灯带 | 1.名称:15W灯带; | m | 31.7 |  |  |
| 65 | 030413003005 | 吊灯 | 1.名称:60W吊灯; | 套 | 1 |  |  |
| 66 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:PVC50配管; | m | 50 |  |  |
| 67 | 030412004002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线yjv3*6 | 1.名称:YJV3*6电源配线; | m | 50 |  |  |
| 68 | 020513002005 | 1.2*0.35成品牌匾 | 1.1200*350mm成品牌匾 | 块 | 1 |  |  |
| A4 |  | 廊架 |  |  | 48.885 |  |  |
| 69 | 011608001004 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:铲除原有涂料面; | m2 | 48.885 |  |  |
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  |  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

# 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：衡阳高新区“养廉院三亭一廊”廉洁文化建设项目  标段：                                         第5页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 70 | BC003 | 石材坐凳拆除 | 1.原廊内石材坐凳拆除 | m | 10 |  |  |
| 71 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾外运; 2.运距:5KM; | m3 | 3.489 |  |  |
| 72 | 011403003004 | 刮腻子 | 1.刮腻子遍数:两遍; 2.腻子种类:防水腻子; | m2 | 60.26 |  |  |
| 73 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:一般抹灰面; 2.涂料品种、喷刷遍数:水包砂真石漆; | m2 | 60.26 |  |  |
| 74 | 020508018001 | 成品定制菠萝格挂落 | 1.成品定制菠萝格挂落（深咖色） | m | 19.76 |  |  |
| 75 | 020203002001 | 菠萝格防腐木顶托 | 1.菠萝格防腐木顶托（深咖色）L=2500*100 | m3 | 0.128 |  |  |
| 76 | 010901003002 | 6+6夹胶玻璃 | 1.玻璃钢品种、规格:6+6夹胶玻璃; | m2 | 20.775 |  |  |
| 77 |  | 成品定制3mm不锈钢立体字大小90*90mm | 1.成品定制3mm不锈钢立体字大小90*90mm 2.160*160成品定制造型不锈钢字底板 | 组 | 10 |  |  |
| 78 | 011205001004 | 15mm水泥纤维板 | 1.基层材料种类、规格:15M M厚水泥纤维挂板; | m2 | 42.047 |  |  |
| 79 | BC004 | 成品书法装饰画 | 1.定制400*260mm木框书法画，由建设方确认内容后厂家二次深化设计 | 组 | 10 |  |  |
| 80 | 050305003002 | 菠萝格防腐木坐凳 | 1.730mm高防腐木坐凳 2.260*80*340混凝土座位柱脚 | m | 10.84 |  |  |
| 81 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:方钢; 2.屋架跨度、安装高度:2.7 8m高; | t | 1.287 |  |  |
| 82 | 030413003006 | 1.名称:15W成品壁灯 ; | 1.名称:15W成品壁灯; | 套 | 1 |  |  |
| 83 | 030413002008 | 灯带 | 1.名称:15W灯带; | m | 25 |  |  |
| 84 | 030411001001 | PVC50配管 | 1.名称:PVC50配管; | m | 60 |  |  |
| 85 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:YJV3*6电源配线; | m | 60 |  |  |
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

# 表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表

# （在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：衡阳高新区“养廉院三亭一廊”廉洁文化建设项目  标段：                                      第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| A1 |  | 景亭一 |  |  |  |  |  |
| 1 | 050401001001 | 满堂脚手架 |  | m2 | 59.525 |  |  |
| A2 |  | 景亭二 |  |  |  |  |  |
| 2 | 050401001002 | 满堂脚手架 |  | m2 | 20.724 |  |  |
| A3 |  | 景亭三 |  |  |  |  |  |
| 3 | 050401001003 | 满堂脚手架 |  | m2 | 25.69 |  |  |
| A4 |  | 廊架 |  |  | 48.885 |  |  |
| 4 | 050401001004 | 满堂脚手架 |  | m2 | 31.224 |  |  |
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |

# 表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：衡阳高新区“养廉院三亭一廊”廉洁文化建设项目  标段：                                   第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 041201019001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  |  |
| 2 | 041201018001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |
| 3 | 041201017001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |
| 4 | 041201016001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |
| 5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：衡阳高新区“养廉院三亭一廊”廉洁文化建设项目  标段：                                   第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 9469.67 |  |  | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  | — |

# 表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：衡阳高新区“养廉院三亭一廊”廉洁文化建设项目  标段：                                   第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额± （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不可预见费 |  |  | 9469.67 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 | - | - |  |  |  | - |
|  | 合 计 | - | - |  |  |  | - |

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：衡阳高新区“养廉院三亭一廊”廉洁文化建设项目 标

段：

第1页 共1页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 含税价格 | 含税价格 |  |  |
|  |  | C1 | C2 | D=C2-C1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |  | — |
|  | 合 计 |  |  |  | — |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。