衡阳市生态环境局

## 关于《祁东县灵官风电场二期项目环境影响报告书》的批复

湖南祁东县灵官风电开发有限公司：

你公司《关于申请<祁东县灵官风电场二期项目环境影响报告书>审批的报告》、湖南天瑶环境技术有限公司编制的《祁东县灵官风电场二期项目环境影响报告书》（报批稿）、永州市生态环境局《关于<关于征求祁东县灵官风电场二期工程环境影响报告书相关意见的函>的复函》、衡阳市生态环境局祁东分局预审意见及衡阳市环境保护科学研究所《关于报送<祁东县灵官风电场二期项目环境影响报告书>技术评估报告的函》均收悉，经研究，批复如下：

一、湖南省祁东县灵官风电场工程于2019年9月取得湖南省生态环境厅环评批复（湘环评表[2019]23号），现湖南祁东县灵官风电开发有限公司拟建设祁东县灵官风电场二期项目。本项目位于湖南省衡阳市祁东县灵官镇和白地市镇境内，地理坐标介于：东经111.93°～111.95° ；北纬26.66°～26.75°，海拔高度约400m-650m，总占地面积18.466hm2，其中，永久性占地面积0.93hm²、临时用地面积17.536hm2。本项目主要包括风电机组、道路工程、集电线路以及升压站扩建等主体工程，项目设计安装20台单机容量为5MW的风力发电机组，总装机容量为100MW，建成后预计年上网发电量为201600MW·h。本项目设置9座弃渣场，新建场内道路2.84km，依托祁东县森林防火隔离带10.84km（本次评价内容不包含该森林防火隔离带），集电线路采用35kV直埋电缆敷设，集电线路直埋电缆长度为39km。本项目在一期工程110kv升压站基础上再新增1台100MVA的主变，但送出线路工程未纳入本次环评，需另行环评，项目总投资90277.97万元，其中环保投资522万元，占总投资0.58%。

该项目建设已列入《湖南省发展和改革委员会关于同意全省“十四五”第一批风电、集中式光伏发电项目开发建设的复函》（湘发改函〔2022〕52号）项目名单，并已取得《湖南省发展和改革委员会关于核准祁东县灵官风电场二期和双牌县打鼓坪风电场二期项目的批复》（湘发改许〔2023〕39号）。根据中皓生态环境有限公司编制的《祁东县灵官风电场二期项目环境影响报告书》的分析结论、永州市生态环境局《关于<关于征求祁东县灵官风电场二期工程环境影响报告书相关意见的函>的复函》、衡阳市生态环境局祁东分局的预审意见以及衡阳市环境保护科学研究所《关于报送<祁东县灵官风电场二期项目环境影响报告书>技术评估报告的函》，在建设单位全面落实报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施和污染防治措施后，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目环境影响报告书的总体评价结论和拟采取的生态环境保护措施和污染防治措施。

二、项目在设计、建设和运营过程中必须严格落实环境影响报告书中提出的污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作：

1、全面落实“以新带老”措施，严格落实《报告书》提出的各项“以新带老”措施，并全面完成祁东县灵官风电场（一期）项目生态环境问题整改工作。

2、本项目依托森林防火隔离带需取得具有相关审批权的主管部门同意，同时，在祁东县森林防火指挥部办公室《关于<关于灵官镇、白地市镇修建森林防火隔离带的申请>的批复》（祁森林指办[2023]6号）中规划的森林防火隔离带建成投运前，本项目不得开工建设。祁东县人民政府应切实落实《关于承诺将祁东县灵官二期风电场工程项目用地纳入国土空间规划的函》相关内容，在项目用地合法合规后，本项目方可开工建设。

3、优化项目设计、局部线位及临时占地。项目应严格按照湖南省、衡阳市主体功能区规划的产业政策和功能定位及《湖南省发展和改革委员会 湖南省环境保护厅关于进一步规范风电发展的通知》（湘发改能源〔2016〕822号）等要求开展项目选址选线及管理，并严格办理相关手续；进一步优化风电机组位置，避免破坏植被，减少施工临时占地；禁止出现与灵官（一期）项目相关风机位置重叠造成不良环境影响；做好项目占地和生态破坏的补偿和恢复工程，切实保护好生态环境；严格按照经水土行政主管部门审查同意的水土保持方案做好施工期和营运期的水土保持工作，防止水土流失。

4、加强施工期生态环境保护。严格落实施工期环境监理计划，合理安排施工进度，按照破土一处完工一处的原则，禁止大范围全面铺开施工。施工过程中，严格按照设计要求控制各种施工场地用地面积，并严格划定施工范围和人员、车辆的行走路线及施工和生活区域，禁止越界施工，避免对施工范围之外的区域的植被造成碾压和破坏；做好施工表土剥离与保存，设临时表土堆放处，表土用于覆土恢复植被；建设过程中产生的弃渣须有序堆存，合理回填利用，减少弃渣占地及对植被产生的影响，各弃渣场均须按要求设置截、排（引）水沟、挡土墙、护坡等水土保持设施；禁止在自然保护区、饮用水源保护区及生态红线等环境敏感区和其他法定禁止区内设置取（弃）土（渣）场和施工生产区等工程。严格落实《报告书》提出的湖南祁阳小鲵省级自然保护区的的各项保护措施，在靠近保护区附近的风机和道路施工时，应修建截水沟、设置沉淀池和拦挡设施等，禁止施工废水、弃渣进入保护区，禁止越界施工、禁止捕猎。运输道路及时清洁、洒水抑尘，施工场地洒水抑尘、设置围挡，施工避开雨季或降雨量大的时期，施工采用商品混凝土，现场不得设置搅拌站。施工期生产废水经隔油、沉淀后用于车辆清洗或道路洒水抑尘，不得外排；施工期生活污水收集后用于周边旱地、农田施肥，不外排；加强对白地市镇乌山冲水库、灵官镇付家水库、灵官镇永寿村山溪、灵官镇熊罴岭村山溪饮用水源保护区水质保护工作，距上述饮用水源保护区较近的工程应安排在非雨季进行，弃渣及时清运至弃渣场，不得在施工区内堆存；建设期和运营期均需定期对以上四个饮用水源保护区等水质进行检测，一旦发现水质异常，需立即启动相关措施，不得对水质造成污染。

5、落实营运期环保措施。做好风电机组、箱式变压器的检查维护，设置事故集油池预防漏油风险。废机油、废旧蓄电池、废变压器油、废矿物油等危险废物须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求进行收集、暂存并定期送有资质单位进行妥善处置。升压站主变应选用低音环保设备设施，确保升压站厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)中2类标准要求，电磁环境符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的标准要求。建设期和运营期须按要求对周边居民点等噪声敏感点进行跟踪监测，若出现超标应立即停止施工、停止运行相应风机并及时采取各类有效降噪措施及相关举措，以防噪声超标影响附近居民正常的生产生活，确保噪声达标且不扰民。生活污水经化粪池处理后经升压站内设置的地埋式一体化污水设施处理达标后用于绿化，不得外排。事故池和危废间须按要求全面防腐、防渗，避免污染土壤和地下水。应加强对鸟类的保护，安排专人定期对风电场现场进行巡查，并采取有效措施对鸟类进行保护。

6、配合做好周边控规工作。你公司应配合当地政府及有关主管部门做好相关规划用地，风电机组安装平台边界外延350m范围内的区域为噪声影响控制区，在该区域范围内，不得新建居民点、学校、医院等噪声敏感建筑物。

三、加强环境管理。进一步细化本项目环境管理措施，制定环境风险应急预案，并严格落实风险防范和应急措施。须预留噪声监测及噪声污染防治措施等资金，本项目环保投资必须纳入工程投资。严格落实环境管理与监测计划，按要求开展相关监测。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度,明确施工期和运营期相关环保条款和责任。项目完工后应按规定程序实施竣工环境保护验收。应加强环保设施安全管理和巡查，杜绝出现环保设施安全事故。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当重新审核。应按要求组织开展祁东县灵官风电场和祁东县灵官风电场二期项目环境影响后评价工作并报我局和建设项目审批部门备案。

五、你公司应在收到本批复后 15 个工作日内，将批复及批准的环境影响报告书送祁东县人民政府、衡阳市生态环境局祁东分局。本项目“三同时”监督检查和事中、事后日常环境管理工作由衡阳市生态环境局祁东分局具体负责。

衡阳市生态环境局

2024年1月5日

抄送：祁东县人民政府，衡阳市生态环境局祁东分局。