衡阳市卫生和计划生育委员会文件

衡卫发〔2018〕4号

关于做好管网末梢水水质监测信息公开

工作的通知

各县市区卫生计生局，市卫生计生综合监督执法局、市疾病预防控制中心：

为加强管网末梢水水质监测和管理，落实地方政府饮用水安全责任，切实保障人民群众饮用水安全，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《湖南省人民政府关于印发<湖南省贯彻落实<水污染防治行动计划>实施方案（2016-2020年）>的通知》（湘政发〔2015〕53号）、《湖南省卫生计生委关于做好管网末梢水水质监测信息公开工作的通知》（湘卫疾控发〔2017〕11号）,现就做好我市管网末梢水水质监测信息公开有关工作通知如下:

一、信息公开范围

全市所有县市区的管网末梢水水质状况。发生突发公共卫生事件时，管网末梢水水质信息公开另从规定。

二、信息公开内容

各县市区卫生计生部门要按照相关要求，开展管网末梢水水质监测，并编制管网末梢水水质状况报告，作为信息公开的内容。主要包括：

（一）监测基本情况。包括水样所在的县市区名称、供水机构、监测点位、监测的末梢水数量、监测项目、监测方法以及质量控制措施等。

（二）评价标准与方法。管网末梢水依照《生活饮水卫生标准》（GB5749-2006）进行评价。

（三）评价结果。总体达标情况；管网末梢水水质达标数量、达标率；超标数量、超标率，主要污染指标。

（四）问题及建议。从完善水处理工艺流程、落实消毒措施、规范水处理剂使用、防止输配水过程污染等方面，评估管网末梢水水质安全风险，做好预警和整改，确保饮用水安全。

- 信息公开时间

按照湖南省人民政府湘政发〔2015〕53号文件要求，各县市区卫生计生部门要于每年1月15日、4月15日、7月15日、10月15日前将上一季度管网末梢水水质状况向社会公开。

四、信息公开形式和程序

管网末梢水水质状况，由市卫生计生委、各县市区卫生计生部门每季度按规定进行监测并形成监测报告，及时通过政府门户网站和本单位的门户网站或微博、微信、移动客户端等新媒体进行公开，并将公开的情况及时报送同级政府信息公开主管部门备案。各级卫生计生部门作为数据发布的责任单位，要确保数据真实准确，定期更新发布内容，及时解答公众反映的问题。

管网末梢水水质监测信息发布形式力求通俗易懂、贴近民众，便于公众及时了解水质状况。各县市区卫生计生部门每季度要将辖区内管网末梢水水质监测信息公开情况书面上报市卫生计生委综合监督科。

五、风险评估、预警和整改

各地要结合实际情况，建立完善管网末梢水水质风险评估、预警和整改机制。监测数据要报送同级人民政府，并反馈给供水单位。要科学分析监测数据，及时进行风险评估，排除可能存在的安全隐患。发现普通指标异常时，要指导供水单位改善供水工艺、落实消毒措施，保障水质全面达标。发现重点风险指标超标或多处水质不达标时，应按规定启动相关应急响应，深入分析原因，按时督促整改到位，按照“发现一处、整改一处、一抓到底”的原则切实改善水质状况，确保人民群众饮用水安全。

六、经费保障

各级卫生计生部门要结合各地实际，积极争取财政支持，在统筹中央和省级相关补助资金的基础上，将饮用水卫生监测和管网末梢水水质信息公开工作经费纳入本级财政预算，切实保障工作顺利开展。

七、责任落实

对不按要求开展管网末梢水水质监测工作，将给予全市通报批评；对不作为、推诿拒绝开展管网末梢水水质监测工作的，将依法依规严肃追究有关部门和人员的责任。

衡阳市卫生和计划生育委员会

2018年1月11日