## Sheet1
附表：城市管网末梢水第一季度水质检验结果
序号 | 水质监测点 | 水质 类型 | 检验项目和检验结果
|  |  | 菌落总数(CFU/ml，限值100) | 总大肠菌群(MPN/100ml，不得检出) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml， 不得检出) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml ，不得检出) | 砷(0.01mg/L) | 镉(0.005mg/L) | 铬 (六价) (0.05mg/L) | 铅(0.01mg/L) | 汞(0.001mg/L) | 硒(0.01mg/L) | 氰化物(0.05mg/L) | 氟化物(1.0mg/L) | 硝酸盐 (以N计) (10mg/L) | 三氯甲烷(0.06mg/L) | 四氯化碳(0.002mg/L) | 色度 （ 15） | 浑浊度(1NTU) | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | PH值 （不小于6.5且不大于8.5） | 铝(0.2mg/L) | 铁(0.3mg/L) | 锰(0.1mg/L) | 铜(1.0mg/L) | 锌(1.0mg/L) | 氯化物(250mg/L) | 硫酸盐(250mg/L) | 溶解性总固体(1000mg/L) | 总硬度(450mg/L) | 耗氧量(3mg/L) | 挥发性酚(0.002mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(0.3mg/L) | 游离氯 (出厂水：≥0.3mg/L且≤4mg/L；末梢水：≥0.05mg/L) | 氨氮（以N计）(0.5mg/L)
1 | 城南自来水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0020 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | 0.00014 | 0.00030 | ＜0.002 | 0.24 | 2.53 | 0.0085 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.50 | 0.17 | 0.020 | 0.010 | ＜0.001 | 0.015 | 10.8 | 19.3 | 137 | 112 | 0.62 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.67 | ＜0.02
2 | 城北自来水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0023 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | 0.000073 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.30 | 2.61 | 0.0040 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.13 | 无 | 无 | 7.51 | 0.082 | 0.018 | 0.0068 | ＜0.001 | 0.016 | 9.97 | 18.4 | 132 | 112 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.41 | ＜0.02
3 | 江东自来水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0028 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00038 | ＜0.002 | 0.21 | 2.63 | 0.0079 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.20 | 无 | 无 | 7.55 | 0.066 | 0.014 | 0.0046 | 0.0011 | 0.030 | 10.7 | 18.8 | 133 | 113 | 0.77 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.57 | ＜0.02
4 | 演武坪自来水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0018 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00037 | ＜0.002 | 0.41 | 2.64 | 0.0057 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.63 | 0.046 | 0.013 | 0.0059 | ＜0.001 | ＜0.003 | 13.4 | 18.8 | 127 | 107 | 0.77 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.60 | ＜0.02
5 | 市十七中 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0019 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.33 | 2.66 | 0.0079 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.29 | 0.11 | 0.037 | 0.019 | 0.0010 | ＜0.003 | 14.2 | 19.0 | 123 | 102 | 1.00 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.25 | ＜0.02
6 | 三角线加油站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0022 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.24 | 2.70 | 0.0062 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.38 | 无 | 无 | 7.54 | 0.063 | 0.027 | 0.0052 | 0.0012 | 0.039 | 11.3 | 19.2 | 125 | 105 | 0.80 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.28 | ＜0.02
7 | 九二二医院 （原一六九医院） | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0023 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.24 | 2.62 | 0.0094 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.56 | 无 | 无 | 7.53 | 0.061 | 0.019 | 0.0051 | 0.0011 | 0.042 | 11.2 | 19.2 | 123 | 103 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.16 | ＜0.02
8 | 市铁一中学新校区 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0020 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.22 | 2.68 | 0.0094 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.51 | 无 | 无 | 7.50 | 0.060 | 0.0092 | 0.0049 | 0.0011 | ＜0.003 | 11.4 | 19.2 | 126 | 106 | 0.76 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.31 | ＜0.02
9 | 南方大厦 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0018 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.45 | 2.78 | 0.0093 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.50 | 0.052 | 0.012 | 0.010 | ＜0.001 | ＜0.003 | 14.2 | 20.0 | 137 | 117 | 0.73 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.25 | ＜0.02
10 | 衡阳市疾控中心 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0020 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00020 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.29 | 2.65 | 0.014 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.71 | 无 | 无 | 7.47 | 0.060 | 0.021 | 0.0067 | ＜0.001 | 0.035 | 11.3 | 19.5 | 147 | 127 | 0.93 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.13 | ＜0.02
11 | 衡阳东站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0021 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.20 | 2.67 | 0.017 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.52 | 无 | 无 | 7.75 | 0.055 | 0.033 | 0.0042 | ＜0.001 | ＜0.003 | 10.6 | 19.7 | 129 | 109 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.15 | ＜0.02
12 | 衡阳师范学院 东校区 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0017 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00028 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.21 | 2.69 | 0.020 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.39 | 无 | 无 | 7.69 | 0.052 | 0.017 | 0.0026 | ＜0.001 | 0.072 | 11.1 | 19.3 | 143 | 122 | 0.76 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.35 | ＜0.02
13 | 白沙洲工业园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0021 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.45 | 2.77 | 0.011 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.49 | 0.036 | 0.014 | 0.0077 | ＜0.001 | 0.061 | 11.3 | 20.0 | 125 | 105 | 0.79 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.38 | ＜0.02
14 | 职业中专 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0022 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00039 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.32 | 2.64 | 0.011 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.45 | 0.060 | 0.023 | 0.0058 | 0.0010 | 0.11 | 11.2 | 19.8 | 139 | 118 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.43 | ＜0.02
15 | 江雁机械厂 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0015 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.28 | 2.61 | 0.017 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.92 | 0.057 | 0.020 | 0.0053 | ＜0.001 | 0.014 | 12.0 | 19.0 | 127 | 107 | 1.24 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.17 | ＜0.02
16 | 湖南环境生物学院职业技术学院北校区 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0018 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00022 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.52 | 2.79 | 0.015 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.57 | 0.061 | 0.024 | 0.0076 | ＜0.001 | 0.11 | 12.1 | 20.3 | 141 | 120 | 0.73 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.24 | ＜0.02
17 | 石鼓区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0020 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.44 | 2.80 | 0.0094 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.51 | 0.093 | 0.019 | 0.0095 | ＜0.001 | 0.010 | 10.7 | 19.8 | 137 | 116 | 0.96 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.27 | ＜0.02
18 | 市中医院 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0016 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.37 | 2.54 | 0.0045 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.47 | 0.059 | 0.014 | 0.0055 | ＜0.001 | 0.049 | 11.8 | 18.2 | 117 | 96.8 | 0.90 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.33 | ＜0.02
19 | 松木工业园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0018 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.44 | 2.77 | 0.010 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.55 | 0.055 | 0.013 | 0.0074 | ＜0.001 | 0.018 | 11.4 | 21.0 | 129 | 109 | 0.87 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.16 | ＜0.02
20 | 银泰花园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0020 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.32 | 2.71 | 0.011 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.23 | 无 | 无 | 7.44 | 0.066 | 0.027 | 0.0090 | ＜0.001 | 0.064 | 11.0 | 20.3 | 143 | 123 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.13 | ＜0.02
21 | 雁峰区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0021 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.46 | 2.8 | 0.010 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.40 | 无 | 无 | 7.71 | 0.040 | 0.011 | 0.013 | 0.0010 | ＜0.003 | 11.2 | 20.7 | 122 | 101 | 0.60 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.34 | ＜0.02
22 | 火车西站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0019 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.39 | 2.73 | 0.014 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.45 | 无 | 无 | 7.47 | 0.068 | 0.052 | 0.011 | 0.0010 | 0.0090 | 11.8 | 20.1 | 128 | 107 | 0.93 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.44 | ＜0.02
23 | 南湖公园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0019 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.20 | 1.78 | 0.014 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.40 | 无 | 无 | 7.64 | 0.053 | 0.018 | 0.0076 | ＜0.001 | ＜0.003 | 8.00 | 11.4 | 131 | 111 | 0.85 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.39 | ＜0.02
24 | 康馨苑 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0020 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.27 | 2.72 | 0.021 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.43 | 无 | 无 | 7.58 | 0.056 | 0.040 | 0.0044 | 0.0011 | 0.0073 | 11.4 | 20.4 | 139 | 118 | 0.90 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.21 | ＜0.02
25 | 华新汽车站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0020 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00041 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.37 | 2.70 | 0.013 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.41 | 无 | 无 | 7.62 | 0.065 | 0.026 | 0.0089 | ＜0.001 | 0.059 | 12.8 | 20.6 | 126 | 105 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.45 | ＜0.02
26 | 蒸湘区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0017 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.45 | 2.79 | 0.0087 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.44 | 无 | 无 | 7.57 | 0.042 | 0.0074 | 0.0043 | ＜0.001 | ＜0.003 | 15.0 | 20.6 | 132 | 111 | 0.77 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.56 | ＜0.02
27 | 船山实验中学 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0019 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00073 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.33 | 2.66 | 0.019 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.55 | 0.031 | 0.024 | 0.0026 | ＜0.001 | 0.20 | 13.0 | 19.8 | 128 | 107 | 0.65 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.15 | ＜0.02
28 | 雨辰商务酒店 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0019 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00020 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.37 | 2.81 | 0.011 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.39 | 无 | 无 | 7.79 | 0.053 | 0.019 | 0.0051 | 0.0028 | 0.017 | 14.6 | 21.1 | 127 | 106 | 1.06 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.54 | ＜0.02
29 | 雁军大厦 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0014 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.40 | 2.82 | 0.0048 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.36 | 无 | 无 | 7.56 | 0.051 | 0.012 | 0.0050 | ＜0.001 | 0.013 | 14.7 | 20.5 | 139 | 117 | 0.79 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.30 | ＜0.02
30 | 衡州大道与蒸水南路交界处加油站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0019 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.38 | 2.76 | 0.012 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.37 | 无 | 无 | 7.67 | 0.057 | 0.011 | 0.0067 | ＜0.001 | ＜0.003 | 12.4 | 20.7 | 124 | 102 | 0.92 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.52 | ＜0.02