## Sheet1
附表：城市管网末梢水第二季度水质检验结果
序号 | 水质监测点 | 水质 类型 | 检验项目和检验结果
|  |  | 菌落总数(CFU/ml，限值100) | 总大肠菌群(MPN/100ml，不得检出) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml， 不得检出) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml ，不得检出) | 砷(0.01mg/L) | 镉(0.005mg/L) | 铬 (六价) (0.05mg/L) | 铅(0.01mg/L) | 汞(0.001mg/L) | 硒(0.01mg/L) | 氰化物(0.05mg/L) | 氟化物(1.0mg/L) | 硝酸盐 (以N计) (10mg/L) | 三氯甲烷(0.06mg/L) | 四氯化碳(0.002mg/L) | 色度 （ 15） | 浑浊度(1NTU) | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | PH值 （不小于6.5且不大于8.5） | 铝(0.2mg/L) | 铁(0.3mg/L) | 锰(0.1mg/L) | 铜(1.0mg/L) | 锌(1.0mg/L) | 氯化物(250mg/L) | 硫酸盐(250mg/L) | 溶解性总固体(1000mg/L) | 总硬度(450mg/L) | 耗氧量(3mg/L) | 挥发性酚(0.002mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(0.3mg/L) | 游离氯 (出厂水：≥0.3mg/L且≤4mg/L；末梢水：≥0.05mg/L) | 氨氮（以N计）(0.5mg/L)
1 | 城南自来水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0055 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | 0.00011 | 0.00036 | ＜0.002 | 0.38 | 1.96 | 0.010 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.46 | 0.094 | 0.022 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 11.0 | 15.8 | 126 | 107 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.52 | ＜0.02
2 | 城北自来水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0056 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.41 | 2.08 | 0.0053 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.56 | 0.071 | 0.023 | 0.0012 | ＜0.001 | ＜0.003 | 10.2 | 15.7 | 126 | 107 | 0.45 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.51 | ＜0.02
3 | 江东自来水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.005 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00037 | ＜0.002 | 0.45 | 2.02 | 0.0095 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.48 | 0.10 | 0.024 | 0.0053 | 0.0015 | 0.052 | 11.3 | 15.8 | 129 | 110 | 0.46 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.60 | ＜0.02
4 | 演武坪自来水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0033 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | <0.0003 | ＜0.002 | 0.39 | 1.06 | 0.0032 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.23 | 无 | 无 | 7.52 | 0.10 | 0.019 | <0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 13.4 | 16.1 | 126 | 107 | 0.41 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.61 | ＜0.02
5 | 市十七中 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0048 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.40 | 1.94 | 0.0071 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.62 | 0.10 | 0.032 | 0.0093 | 0.0014 | ＜0.003 | 11.4 | 15.2 | 119 | 101 | 0.53 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.11 | ＜0.02
6 | 三角线加油站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0047 | 0.00042 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.45 | 2.04 | 0.0087 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.52 | 0.10 | 0.034 | 0.0093 | 0.0014 | ＜0.003 | 11.7 | 16.0 | 122 | 103 | 0.53 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.21 | ＜0.02
7 | 九二二医院 （原一六九医院） | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0046 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.46 | 1.06 | 0.0076 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.45 | 0.10 | 0.033 | 0.0089 | 0.0013 | ＜0.003 | 11.7 | 16.8 | 132 | 113 | 0.40 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.15 | ＜0.02
8 | 市铁一中学新校区 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0046 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.42 | 1.99 | 0.0077 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.37 | 无 | 无 | 7.55 | 0.10 | 0.033 | 0.0090 | 0.0013 | ＜0.003 | 11.6 | 15.8 | 130 | 111 | 0.65 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.12 | ＜0.02
9 | 南方大厦 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0034 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.38 | 2.16 | 0.0064 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.34 | 0.12 | 0.024 | 0.0018 | 0.0012 | ＜0.003 | 14.0 | 16.0 | 120 | 102 | 0.68 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.32 | ＜0.02
10 | 衡阳市疾控中心 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0057 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00036 | ＜0.002 | 0.39 | 2.02 | 0.012 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.58 | 0.094 | 0.026 | 0.0021 | 0.0021 | ＜0.003 | 11.0 | 16.2 | 126 | 107 | 0.65 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.23 | ＜0.02
11 | 衡阳东站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0052 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.36 | 1.96 | 0.018 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.08 | 无 | 无 | 7.69 | 0.11 | 0.032 | 0.0013 | ＜0.001 | 0.010 | 10.7 | 15.8 | 127 | 108 | 0.54 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.14 | ＜0.02
12 | 衡阳师范学院 东校区 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0046 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.39 | 2.02 | 0.014 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.10 | 无 | 无 | 7.57 | 0.11 | 0.025 | 0.0032 | ＜0.001 | ＜0.003 | 11.2 | 15.7 | 127 | 108 | 0.67 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.05 | ＜0.02
13 | 白沙洲工业园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0036 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.39 | 2.09 | 0.0082 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.43 | 无 | 无 | 7.63 | 0.082 | 0.026 | 0.0058 | ＜0.001 | ＜0.003 | 12.9 | 15.6 | 122 | 103 | 0.49 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.31 | ＜0.02
14 | 职业中专 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0062 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00039 | ＜0.002 | 0.34 | 2.03 | 0.011 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.55 | 无 | 无 | 7.26 | 0.092 | 0.021 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.013 | 10.8 | 15.5 | 126 | 107 | 0.61 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.30 | ＜0.02
15 | 江雁机械厂 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0055 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00036 | ＜0.002 | 0.38 | 2.14 | 0.012 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.50 | 无 | 无 | 7.98 | 0.071 | 0.022 | 0.0012 | 0.0014 | 0.046 | 10.3 | 15.8 | 131 | 112 | 0.63 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.10 | ＜0.02
16 | 湖南环境生物学院职业技术学院北校区 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0057 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.35 | 2.09 | 0.013 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.57 | 0.072 | 0.019 | ＜0.0008 | 0.0011 | ＜0.003 | 10.0 | 15.6 | 126 | 107 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.14 | ＜0.02
17 | 石鼓区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0054 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.40 | 1.05 | 0.013 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.56 | 无 | 无 | 7.65 | 0.060 | 0.018 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 10.6 | 15.9 | 133 | 114 | 0.70 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.18 | ＜0.02
18 | 市中医院 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0034 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.41 | 2.16 | 0.0044 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.19 | 0.080 | 0.021 | 0.0042 | 0.0011 | ＜0.003 | 12.8 | 15.8 | 133 | 114 | 0.54 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.38 | ＜0.02
19 | 松木工业园 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0056 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.36 | 2.07 | 0.014 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.86 | 0.084 | 0.023 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.011 | 9.93 | 15.6 | 137 | 118 | 0.69 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.05 | ＜0.02
20 | 银泰花园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0058 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.36 | 1.10 | 0.019 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.55 | 0.095 | 0.025 | 0.0015 | ＜0.001 | 0.062 | 10.8 | 15.9 | 125 | 106 | 0.65 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.15 | ＜0.02
21 | 雁峰区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0035 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.38 | 2.09 | 0.0083 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.40 | 无 | 无 | 7.71 | 0.040 | 0.011 | 0.013 | 0.0010 | ＜0.003 | 11.2 | 20.7 | 122 | 101 | 0.60 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.34 | ＜0.02
22 | 火车西站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0046 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00037 | ＜0.00005 | 0.0003 | ＜0.002 | 0.37 | 1.12 | 0.0083 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.70 | 无 | 无 | 7.59 | 0.13 | 0.064 | 0.0059 | ＜0.001 | 0.0046 | 13.3 | 15.4 | 124 | 105 | 0.33 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.31 | ＜0.02
23 | 南湖公园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0041 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.35 | 2.07 | 0.011 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.67 | 0.089 | 0.023 | 0.0016 | ＜0.001 | ＜0.003 | 11.2 | 15.3 | 134 | 115 | 0.60 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.05 | ＜0.02
24 | 康馨苑 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0049 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.35 | 2.04 | 0.012 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.36 | 0.11 | 0.024 | 0.00085 | 0.0015 | ＜0.003 | 11.5 | 15.9 | 134 | 115 | 0.58 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.09 | ＜0.02
25 | 华新汽车站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0046 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00055 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.33 | 2.06 | 0.012 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.15 | 0.099 | 0.042 | 0.0015 | ＜0.001 | 0.047 | 11.2 | 15.5 | 132 | 113 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.12 | ＜0.02
26 | 蒸湘区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0034 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00031 | ＜0.002 | 0.38 | 2.08 | 0.0074 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.23 | 无 | 无 | 7.65 | 0.11 | 0.023 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 14.0 | 15.9 | 130 | 110 | 0.52 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.30 | ＜0.02
27 | 船山实验中学 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0036 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.32 | 2.09 | 0.0092 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.30 | 0.076 | 0.027 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.22 | 11.4 | 13.8 | 130 | 111 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.05 | ＜0.02
28 | 雨辰商务酒店 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0041 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00042 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.35 | 2.08 | 0.0097 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.33 | 0.11 | 0.023 | ＜0.0008 | 0.0020 | ＜0.003 | 12.6 | 15.6 | 126 | 107 | 0.61 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.20 | ＜0.02
29 | 雁军大厦 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0032 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00022 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.40 | 2.09 | 0.0038 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.24 | 0.12 | 0.024 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 12.8 | 16.0 | 128 | 108 | 0.79 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.20 | ＜0.02
30 | 衡州大道与蒸水南路交界处加油站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0054 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.36 | 2.03 | 0.012 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.42 | 0.12 | 0.025 | 0.0040 | 0.0010 | 0.016 | 11.5 | 16.1 | 125 | 106 | 0.92 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.30 | ＜0.02